## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年01月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 8.8182 | 6.8404 | 0.14466 | 0.25991 | 9.2456 | 16591
2日 | 5.0292 | 6.8865 | 0.25947 | 0.25594 | 7.4504 | 16878
3日 | 4.4125 | 6.8041 | 0.15057 | 0.27392 | 7.836 | 15613
4日 | 5.7458 | 6.7543 | 0.25938 | 0.29164 | 8.5404 | 14491
5日 | 6.4042 | 6.7871 | 0.217 | 0.27437 | 9.0989 | 14117
6日 | 7.0375 | 6.8259 | 0.69735 | 0.34667 | 10.1639 | 12252
7日 | 7.875 | 6.8391 | 0.15326 | 0.31182 | 7.1871 | 10133
8日 | 10.0583 | 6.5773 | 0.22459 | 0.32454 | 7.2055 | 8243
9日 | 5.8292 | 6.6001 | 0.16695 | 0.17529 | 8.2174 | 7436
10日 | 6.9667 | 6.5518 | 0.49182 | 0.22991 | 8.9579 | 9125
11日 | 6.1667 | 6.5625 | 0.5176 | 0.27027 | 7.6168 | 14975
12日 | 6.3167 | 6.6048 | 0.44061 | 0.28481 | 7.1065 | 10347
13日 | 4.225 | 6.6015 | 0.53606 | 0.2577 | 7.0571 | 13957
14日 | 4.0042 | 6.5964 | 0.48827 | 0.23965 | 5.8184 | 16688
15日 | 7.175 | 6.6258 | 0.91024 | 0.32224 | 8.1153 | 15336
16日 | 7.9667 | 6.6062 | 0.40028 | 0.23895 | 10.9729 | 12825
17日 | 15.3333 | 6.5899 | 0.1826 | 0.25753 | 10.7096 | 8933
18日 | 14.7875 | 6.5457 | 0.70506 | 0.27505 | 10.033 | 12972
19日 | 8.0583 | 6.5325 | 0.1554 | 0.29914 | 9.5909 | 17076
20日 | 8.725 | 6.5399 | 0.25451 | 0.25561 | 10.4799 | 13570
21日 | 11.125 | 6.5531 | 0.68272 | 0.23344 | 9.5616 | 13347
22日 | 9.55 | 6.5605 | 0.4642 | 0.29551 | 10.1589 | 12540
23日 | 9.2917 | 6.4809 | 0.39984 | 0.2714 | 11.4323 | 10963
24日 | 12.9083 | 6.5774 | 0.28646 | 0.27549 | 11.4411 | 8361
25日 | 11.8667 | 6.4768 | 0.3022 | 0.27533 | 10.4286 | 19908
26日 | 10.2583 | 6.5248 | 0.40085 | 0.2828 | 8.7797 | 15163
27日 | 10.6167 | 6.7396 | 0.14088 | 0.2276 | 7.3906 | 14071
28日 | 12.0375 | 6.7601 | 0.7928 | 0.30501 | 7.6591 | 15156
29日 | 11.4875 | 6.8273 | 0.14535 | 0.28384 | 9.4028 | 15333
30日 | 6.75 | 6.4854 | 1.155 | 0.24463 | 11.0458 | 20342
31日 | 9.1875 | 6.5485 | 0.47721 | 0.25315 | 8.9164 | 19962
月排放总量 | - | - | - | - | - | 426704