## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年07月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 10.4083 | 7.2935 | 0.034458 | 0.20964 | 3.0828 | 24801
2日 | 11.3 | 7.1792 | 0.034739 | 0.20979 | 2.4352 | 33120
3日 | 10.2125 | 7.0581 | 0.032917 | 0.2333 | 2.049 | 36379
4日 | 9.2833 | 7.0245 | 0.031917 | 0.18583 | 1.9463 | 36881
5日 | 8.8708 | 7.0113 | 0.034208 | 0.13194 | 1.6917 | 37258
6日 | 8.925 | 6.9716 | 0.035333 | 0.14007 | 1.9786 | 33627
7日 | 9.7375 | 7.0239 | 0.036083 | 0.10809 | 2.9878 | 26005
8日 | 10.8083 | 7.0187 | 0.037833 | 0.16373 | 3.7465 | 37366
9日 | 8.9833 | 7.1111 | 0.035125 | 0.22108 | 2.7488 | 30288
10日 | 7.3583 | 7.1851 | 0.037458 | 0.15967 | 1.9427 | 26108
11日 | 7.8917 | 7.2009 | 0.035167 | 0.18491 | 2.1581 | 27177
12日 | 8.0167 | 7.2011 | 0.041208 | 0.20226 | 3.5979 | 26159
13日 | 10.3083 | 7.02 | 0.035208 | 0.24082 | 4.6392 | 35263
14日 | 9.9583 | 7.0251 | 0.036083 | 0.15234 | 3.0224 | 28763
15日 | 9.0542 | 7.0693 | 0.038583 | 0.1757 | 2.3679 | 35980
16日 | 9.2667 | 7.0724 | 0.035333 | 0.18909 | 2.448 | 24492
17日 | 9.2875 | 7.1037 | 0.04 | 0.12612 | 2.5584 | 31836
18日 | 8.8875 | 7.1308 | 0.032167 | 0.20836 | 2.4616 | 26296
19日 | 8.4667 | 7.1631 | 0.028208 | 0.11826 | 2.494 | 24685
20日 | 10.7417 | 7.1143 | 0.031417 | 0.18853 | 4.412 | 26490
21日 | 12.0083 | 7.0973 | 0.031417 | 0.16646 | 3.9763 | 29306
22日 | 10.5125 | 7.2158 | 0.036083 | 0.14261 | 3.1833 | 27683
23日 | 9.7875 | 7.2086 | 0.036042 | 0.22352 | 2.6378 | 33739
24日 | 9.1708 | 7.2454 | 0.0365 | 0.13543 | 1.8613 | 32163
25日 | 9.8417 | 7.2843 | 0.0355 | 0.11644 | 2.0616 | 32510
26日 | 9.3792 | 7.3209 | 0.037042 | 0.097266 | 2.4726 | 26766
27日 | 10.525 | 7.3256 | 0.037875 | 0.16171 | 2.3145 | 28201
28日 | 11.75 | 7.3426 | 0.042833 | 0.14598 | 2.189 | 29304
29日 | 10.3833 | 7.3313 | 0.031958 | 0.24809 | 2.1803 | 29391
30日 | 10.6833 | 7.2608 | 0.030125 | 0.17094 | 2.2806 | 27708
31日 | 8.3583 | 7.2832 | 0.032 | 0.13401 | 1.2513 | 24790
月排放总量 | [5 empty] | 930535