## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年08月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 6.3583 | 7.3704 | 0.035125 | 0.098674 | 1.3313 | 20692
2日 | 9.0625 | 7.3621 | 0.036417 | 0.12185 | 1.4129 | 24738
3日 | 8.8583 | 7.3169 | 0.0325 | 0.095341 | 1.4066 | 24454
4日 | 7.9167 | 7.2796 | 0.030708 | 0.097436 | 1.1207 | 23655
5日 | 7.675 | 7.2701 | 0.028833 | 0.11838 | 1.3972 | 24589
6日 | 8.8333 | 7.2873 | 0.034875 | 0.18146 | 2.4767 | 21622
7日 | 8.9167 | 7.3316 | 0.033667 | 0.25726 | 2.3551 | 23063
8日 | 10.7875 | 7.3211 | 0.033333 | 0.23494 | 1.611 | 28528
9日 | 10.225 | 7.3138 | 0.033667 | 0.20058 | 2.2554 | 28381
10日 | 11.5333 | 7.2388 | 0.026458 | 0.26614 | 3.127 | 33298
11日 | 10.9917 | 7.2108 | 0.027375 | 0.14728 | 2.0331 | 30673
12日 | 9.5958 | 7.2132 | 0.027333 | 0.18402 | 1.9531 | 34595
13日 | 13.8667 | 7.2114 | 0.028292 | 0.23982 | 2.7643 | 35331
14日 | 10.6625 | 7.2486 | 0.02725 | 0.16234 | 2.7838 | 36269
15日 | 10.3083 | 7.2855 | 0.026667 | 0.15196 | 2.8386 | 35869
16日 | 11.1667 | 7.2907 | 0.023917 | 0.1838 | 3.1269 | 34674
17日 | 10.4458 | 7.288 | 0.029542 | 0.22012 | 2.6642 | 32378
18日 | 11.0208 | 7.2623 | 0.031833 | 0.25957 | 2.5059 | 31142
19日 | 11.65 | 7.3081 | 0.32921 | 0.22118 | 2.9203 | 31293
20日 | 10.1167 | 7.3125 | 0.046167 | 0.24988 | 3.248 | 29215
21日 | 9.0083 | 7.2959 | 0 | 0.29011 | 3.5678 | 29242
22日 | 10.6083 | 7.2788 | 0 | 0.31887 | 3.1523 | 27232
23日 | 9.5 | 7.2511 | 0.19321 | 0.33692 | 3.2751 | 26479
24日 | 10.0292 | 7.2575 | 0.36767 | 0.32222 | 3.0817 | 26048
25日 | 9.2083 | 7.2293 | 0.36325 | 0.34996 | 3.348 | 24688
26日 | 11.0542 | 7.2497 | 0.3095 | 0.35763 | 3.1284 | 23006
27日 | 11.5542 | 7.3218 | 0.27733 | 0.26074 | 2.3694 | 24547
28日 | 11.5458 | 7.374 | 0.18833 | 0.27827 | 2.857 | 28063
29日 | 10.2583 | 7.3395 | 0.24867 | 0.31143 | 2.7653 | 27345
30日 | 8.6875 | 7.3364 | 0.18379 | 0.27112 | 3.1207 | 25384
31日 | 7.5042 | 7.3034 | 0.23646 | 0.30409 | 3.0724 | 26626
月排放总量 | - | - | - | - | - | 873119