## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年12月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 8.5083 | 6.7296 | 0.15886 | 0.26272 | 10.6336 | 8851
2日 | 7.75 | 6.5579 | 0.2285 | 0.21654 | 6.6111 | 15097
3日 | 5.1833 | 6.5085 | 0.15439 | 0.23663 | 5.4632 | 18736
4日 | 8.2417 | 6.575 | 0.64393 | 0.28211 | 5.261 | 14369
5日 | 6.4 | 6.6099 | 0.29423 | 0.31329 | 5.1607 | 11888
6日 | 7.4833 | 6.4926 | 0.98106 | 0.22474 | 5.6966 | 15160
7日 | 6.7417 | 6.5717 | 0.85459 | 0.27164 | 6.9735 | 15994
8日 | 7.2417 | 6.512 | 0.98767 | 0.18679 | 10.7921 | 16795
9日 | 6.3667 | 6.5535 | 0.57802 | 0.21303 | 10.3501 | 16348
10日 | 8.1583 | 6.5496 | 0.6991 | 0.22559 | 10.669 | 15344
11日 | 7.575 | 6.5725 | 0.45002 | 0.21786 | 11.5565 | 8734
12日 | 9.5667 | 6.6087 | 0.30955 | 0.26614 | 9.5004 | 9275
13日 | 9.3417 | 6.6015 | 0.27008 | 0.23486 | 7.6524 | 6177
14日 | 9.0083 | 6.5996 | 0.88396 | 0.31 | 8.1135 | 10218
15日 | 7.4917 | 6.564 | 0.89077 | 0.23466 | 6.8835 | 16676
16日 | 12.95 | 6.6121 | 0.90652 | 0.21843 | 8.3264 | 11635
17日 | 15.33 | 6.59 | 0.18 | 0.26 | 10.71 | 11076
18日 | 9.2917 | 6.596 | 0.62615 | 0.17058 | 5.7168 | 14315
19日 | 9.225 | 6.5167 | 0.76904 | 0.14977 | 5.4507 | 18755
20日 | 10.89 | 6.5 | 1.5 | 0.14 | 5.76 | 20099
21日 | 8.6667 | 6.3321 | 1.5237 | 0.16114 | 5.6452 | 18946
22日 | 10.3583 | 6.3579 | 1.6024 | 0.12626 | 5.6452 | 19445
23日 | 7.7083 | 6.4489 | 0.21466 | 0.10761 | 7.2518 | 18824
24日 | 8.2167 | 6.5332 | 0.27624 | 0.1257 | 10.639 | 14647
25日 | 7.97 | 6.61 | 0.18 | 0.14 | 11.42 | 12695
26日 | 9.98 | 6.59 | 0.23 | 0.18 | 11.79 | 16211
27日 | 10.04 | 6.5 | 0.15 | 0.2 | 9.76 | 15962
28日 | 8.96 | 6.53 | 0.23 | 0.2 | 5.95 | 14474
29日 | 7.03 | 6.55 | 0.17 | 0.21 | 6.51 | 13498
30日 | 10.47 | 6.51 | 0.61 | 0.27 | 7.58 | 13718
31日 | 10.15 | 6.37 | 0.89 | 0.22 | 7.02 | 16684
月排放总量 | - | - | - | - | - | 450646