## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2021年12月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 5.8667 | 7.0152 | 0.128 | 0.26712 | 9.5787 | 10688
2日 | 9.9417 | 6.9601 | 0.097667 | 0.28385 | 7.1745 | 19301
3日 | 12.7083 | 6.8104 | 0.12092 | 0.29047 | 6.9927 | 30009
4日 | 12.3292 | 7.0233 | 0.091083 | 0.27398 | 6.2466 | 14744
5日 | 10.625 | 6.8866 | 0.12567 | 0.30254 | 6.8919 | 15984
6日 | 12.6208 | 6.7429 | 0.089 | 0.38963 | 8.5382 | 17095
7日 | 14.0333 | 6.7168 | 0.13692 | 0.20455 | 6.4765 | 21755
8日 | 10.7458 | 6.764 | 0.094667 | 0.23811 | 7.6345 | 33734
9日 | 9.15 | 6.8815 | 0.13017 | 0.30153 | 9.9316 | 29886
10日 | 10.25 | 6.8041 | 0.0885 | 0.29929 | 9.7624 | 27688
11日 | 8.5917 | 7.0709 | 0.12767 | 0.27633 | 10.1933 | 12842
12日 | 9.0375 | 6.9861 | 0.0885 | 0.28724 | 11.4145 | 9147
13日 | 9.625 | 6.7177 | 0.12775 | 0.30963 | 12.4449 | 8893
14日 | 10.4542 | 6.6927 | 0.0895 | 0.29168 | 7.0931 | 15156
15日 | 10.425 | 6.5528 | 0.12875 | 0.30293 | 6.8094 | 25401
16日 | 12.4667 | 6.8787 | 0.4425 | 0.31069 | 7.9449 | 13818
17日 | 12 | 7.37 | 0.07 | 0.28 | 8.6 | 16928
18日 | 12.2 | 6.4822 | 0.093042 | 0.27944 | 5.6338 | 20180
19日 | 12.7917 | 6.3044 | 0.21496 | 0.30551 | 5.1878 | 33141
20日 | 13.51 | 6.22 | 0.73 | 0.27 | 4.73 | 36886
21日 | 13.1167 | 6.2329 | 1.7017 | 0.27438 | 10.4106 | 39726
22日 | 15.1958 | 6.7358 | 0.93425 | 0.30325 | 9.4436 | 38629
23日 | 13.375 | 7.1694 | 1.9287 | 0.24116 | 9.6884 | 36811
24日 | 14.8708 | 7.2534 | 2.013 | 0.28386 | 9.8177 | 25262
25日 | 11.39 | 7.32 | 1.06 | 0.24 | 10.57 | 17095
26日 | 13.19 | 7.23 | 0.18 | 0.29 | 11.26 | 25636
27日 | 14.78 | 7.54 | 0.47 | 0.31 | 9.83 | 25730
28日 | 13.43 | 7.31 | 0.34 | 0.31 | 9.94 | 29689
29日 | 9.33 | 7.4 | 0.43 | 0.29 | 12.04 | 19959
30日 | 12.13 | 7.28 | 0.19 | 0.3 | 9.06 | 27452
31日 | 13.11 | 7.07 | 0.6 | 0.35 | 6.5 | 37542
月排放总量 | - | - | - | - | - | 736807