## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年02月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （吨）
1日 | 7.9625 | 6.8434 | 0.15009 | 0.20586 | 8.2872 | 21278
2日 | 8.7875 | 6.7001 | 0.22657 | 0.22644 | 9.8585 | 18591
3日 | 8.8958 | 6.719 | 0.15252 | 0.2205 | 10.437 | 14821
4日 | 8.1375 | 6.8296 | 0.22284 | 0.21822 | 10.927 | 11580
5日 | 9.0458 | 6.9005 | 0.19084 | 0.23692 | 7.6643 | 17434
6日 | 8.0208 | 6.8877 | 0.23959 | 0.23103 | 6.8008 | 18101
7日 | 9.0708 | 6.8843 | 0.21007 | 0.22684 | 9.6513 | 18481
8日 | 8.5667 | 6.8396 | 0.244 | 0.21742 | 10.8921 | 14030
9日 | 9.6125 | 6.8596 | 0.16835 | 0.24705 | 12.3023 | 13043
10日 | 8.5208 | 6.8341 | 0.23958 | 0.272 | 7.1731 | 18101
11日 | 10.4708 | 6.6742 | 0.20402 | 0.22951 | 7.9697 | 18481
12日 | 10.6667 | 6.7842 | 0.28162 | 0.29636 | 7.3696 | 14030
13日 | 10.3458 | 6.6945 | 0.1682 | 0.14685 | 6.9175 | 13043
14日 | 10.0708 | 6.6628 | 0.30821 | 0.1901 | 7.3241 | 13466
15日 | 13.7583 | 6.6466 | 0.44998 | 0.2873 | 7.8436 | 14421
16日 | 11.3333 | 6.6018 | 0.27443 | 0.21892 | 11.0132 | 15537
17日 | 10.5333 | 6.5705 | 0.17441 | 0.20421 | 10.2727 | 14435
18日 | 10.5458 | 6.5753 | 0.24157 | 0.24588 | 11.7342 | 14868
19日 | 12.375 | 6.5279 | 0.15498 | 0.21958 | 12.8082 | 20075
20日 | 12.5125 | 6.2491 | 0.20897 | 0.20547 | 5.8452 | 21120
21日 | 8.3042 | 6.5401 | 0.13836 | 0.13648 | 8.5728 | 21004
22日 | 5.4042 | 6.9996 | 0.22723 | 0.22126 | 8.1151 | 17653
23日 | 14.3125 | 7.098 | 0.16123 | 0.24276 | 9.618 | 18143
24日 | 8.5167 | 7.1396 | 0.25034 | 0.23283 | 9.954 | 20971
25日 | 7.5917 | 7.1178 | 0.17442 | 0.28509 | 10.0966 | 20787
26日 | 7.1 | 7.0509 | 0.25644 | 0.25771 | 10.9751 | 20971
27日 | 10.2292 | 7.0888 | 0.18115 | 0.18458 | 8.9349 | 20787
28日 | 10.7083 | 7.1496 | 0.24708 | 0.31997 | 11.8132 | 21479
月排放总量 | - | - | - | - | - | 486731