## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2022年05月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期出水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 11.712 | 7.0006 | 0.2306 | 0.2049 | 9.4078 | 1.8556
2日 | 13.0003 | 6.7459 | 0.174 | 0.2668 | 7.1023 | 2.0283
3日 | 13.259 | 6.9562 | 0.2404 | 0.2854 | 7.2865 | 2.1371
4日 | 11.8404 | 7.0048 | 0.1814 | 0.1883 | 7.6071 | 1.9749
5日 | 13.1584 | 7.0705 | 0.2368 | 0.2145 | 7.8837 | 1.854
6日 | 9.2283 | 7.0494 | 0.1806 | 0.2892 | 8.6636 | 1.8194
7日 | 9.7362 | 7.1523 | 0.2353 | 0.1738 | 8.7889 | 1.6606
8日 | 10.5154 | 7.1062 | 0.1853 | 0.2509 | 10.1804 | 1.3512
9日 | 12.9775 | 6.9183 | 0.232 | 0.2088 | 11.3735 | 1.7061
10日 | 15.0369 | 7.0515 | 0.1807 | 0.281 | 11.4104 | 1.3504
11日 | 16.1246 | 6.9801 | 0.2363 | 0.2961 | 10.8063 | 1.4367
12日 | 9.593 | 6.8556 | 0.1882 | 0.2819 | 10.0485 | 1.9859
13日 | 4.4873 | 6.8848 | 0.2344 | 0.1927 | 5.6181 | 2.062
14日 | 4.2845 | 6.9372 | 0.1813 | 0.2677 | 6.4846 | 2.0848
15日 | 4.3802 | 6.9356 | 0.2278 | 0.225 | 6.9295 | 1.7677
16日 | 5.9973 | 6.9461 | 0.1753 | 0.2419 | 6.0882 | 1.9464
17日 | 7.9012 | 7.0885 | 0.2326 | 0.2837 | 7.2477 | 2.0443
18日 | 7.0428 | 7.3068 | 0.1848 | 0.2626 | 7.3602 | 2.0842
19日 | 8.5621 | 7.1886 | 0.2279 | 0.2412 | 7.0534 | 1.9325
20日 | 11.2409 | 7.1454 | 0.1807 | 0.2362 | 7.419 | 1.9004
21日 | 9.8039 | 6.7928 | 0.2365 | 0.2766 | 7.638 | 1.8398
22日 | 8.1586 | 7.0053 | 0.1764 | 0.1371 | 9.3739 | 1.5057
23日 | 7.0046 | 6.773 | 0.2302 | 0.2371 | 10.0899 | 1.7481
24日 | 10.815 | 6.7688 | 0.4237 | 0.199 | 11.0204 | 2.0474
25日 | 13.3668 | 6.8618 | 0.2594 | 0.2668 | 9.4979 | 1.9878
26日 | 9.4313 | 6.8613 | 0.1873 | 0.2588 | 8.5453 | 1.9307
27日 | 9.4259 | 6.9958 | 0.2301 | 0.2475 | 7.863 | 1.5833
28日 | 9.5101 | 6.7793 | 0.1796 | 0.1826 | 10.1318 | 1.6172
29日 | 11.801 | 6.9059 | 0.2406 | 0.3198 | 9.4574 | 1.4811
30日 | 11.7016 | 6.7307 | 0.1833 | 0.2574 | 9.7544 | 1.934
31日 | 11.5099 | 6.7317 | 0.2421 | 0.2236 | 9.7842 | 1.9432
月排放总量 | - | - | - | - | - | 56.6008