## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年5月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 6.644 | 6.644 | 0.237 | 0.282 | 10.394 | 2.1186
2日 | 6.606 | 6.606 | 0.142 | 0.291 | 8.758 | 2.0608
3日 | 6.633 | 6.633 | 0.196 | 0.254 | 8.959 | 2.0928
4日 | 6.548 | 6.548 | 0.138 | 0.266 | 9.345 | 2.0999
5日 | 6.674 | 6.674 | 0.182 | 0.234 | 5.957 | 2.1425
6日 | 6.733 | 6.733 | 0.12 | 0.264 | 6.094 | 2.1835
7日 | 6.799 | 6.799 | 0.224 | 0.294 | 7.159 | 2.1935
8日 | 6.762 | 6.762 | 0.146 | 0.297 | 7.257 | 2.0132
9日 | 6.681 | 6.681 | 0.486 | 0.265 | 6.641 | 2.1462
10日 | 6.685 | 6.685 | 0.138 | 0.251 | 5.945 | 2.2142
11日 | 6.653 | 6.653 | 0.274 | 0.292 | 6.994 | 2.1797
12日 | 6.718 | 6.718 | 0.177 | 0.251 | 7.841 | 1.772
13日 | 6.66 | 6.66 | 0.814 | 0.231 | 9.328 | 2.1623
14日 | 6.758 | 6.758 | 0.373 | 0.205 | 5.874 | 2.1686
15日 | 6.724 | 6.724 | 0.466 | 0.258 | 5.385 | 2.2599
16日 | 6.71 | 6.71 | 1.453 | 0.258 | 6.496 | 2.2397
17日 | 6.732 | 6.732 | 0.4 | 0.224 | 7.925 | 2.1915
18日 | 6.725 | 6.725 | 0.172 | 0.286 | 9.073 | 1.7121
19日 | 6.862 | 6.862 | 0.246 | 0.262 | 10.21 | 1.3102
20日 | 6.891 | 6.891 | 0.321 | 0.282 | 7.988 | 1.5742
21日 | 6.867 | 6.867 | 0.246 | 0.296 | 8.097 | 1.2005
22日 | 6.713 | 6.713 | 1.33 | 0.253 | 9.351 | 2.2457
23日 | 6.702 | 6.702 | 0.879 | 0.195 | 8.059 | 2.2156
24日 | 6.702 | 6.702 | 0.188 | 0.198 | 6.475 | 2.2037
25日 | 6.729 | 6.729 | 0.212 | 0.284 | 5.892 | 2.2676
26日 | 6.807 | 6.807 | 0.152 | 0.28 | 7.974 | 2.2163
27日 | 6.936 | 6.936 | 0.204 | 0.298 | 8.126 | 2.032
28日 | 7.239 | 7.239 | 0.161 | 0.265 | 7.188 | 1.8874
29日 | 6.649 | 6.649 | 0.218 | 0.299 | 7.009 | 2.1932
30日 | 6.825 | 6.825 | 0.152 | 0.262 | 8.328 | 2.2184
31日 | 7.144 | 7.144 | 0.21 | 0.264 | 8.969 | 2.0676
月排放总量 | - | - | - | - | - | 63.5834