## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年5月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 19.555 | 6.988 | 0.066 | 0.313 | 10.407 | 3.0136
2日 | 15.283 | 6.949 | 0.085 | 0.323 | 10.126 | 3.3476
3日 | 15.638 | 6.936 | 0.063 | 0.26 | 8.883 | 3.3702
4日 | 11.09 | 6.899 | 0.114 | 0.311 | 9.52 | 3.4052
5日 | 12.649 | 6.924 | 0.067 | 0.271 | 7.511 | 3.2823
6日 | 19.085 | 6.979 | 0.087 | 0.278 | 6.722 | 3.672
7日 | 16.179 | 7.004 | 0.064 | 0.287 | 7.418 | 3.798
8日 | 18.78 | 6.956 | 0.086 | 0.308 | 7.52 | 5.6774
9日 | 21.199 | 7.052 | 0.407 | 0.293 | 7.673 | 2.7028
10日 | 19.162 | 7.075 | 0.092 | 0.275 | 6.893 | 3.2838
11日 | 16.23 | 7.035 | 0.201 | 0.361 | 7.522 | 4.1611
12日 | 14.817 | 7.128 | 0.134 | 0.256 | 7.586 | 3.0204
13日 | 13.651 | 7.092 | 0.412 | 0.304 | 8.99 | 3.6258
14日 | 15.366 | 7.094 | 0.633 | 0.334 | 8.1 | 4.0136
15日 | 10.727 | 7.017 | 0.3 | 0.327 | 7.145 | 4.0679
16日 | 10.504 | 6.981 | 0.462 | 0.337 | 7.291 | 3.8826
17日 | 12.036 | 6.932 | 0.405 | 0.334 | 7.36 | 4.0575
18日 | 11.164 | 6.951 | 0.407 | 0.315 | 7.522 | 2.7621
19日 | 8.766 | 7.185 | 0.117 | 0.293 | 9.312 | 1.411
20日 | 9.02 | 7.265 | 0.084 | 0.288 | 12.357 | 1.5089
21日 | 15.615 | 7.257 | 0.058 | 0.302 | 13.47 | 1.8204
22日 | 23.054 | 7.083 | 0.372 | 0.273 | 10.95 | 3.8332
23日 | 21.738 | 7.047 | 0.849 | 0.277 | 7.854 | 4.1422
24日 | 7.159 | 6.98 | 0.252 | 0.267 | 6.985 | 4.7781
25日 | 16.062 | 7.016 | 0.28 | 0.305 | 6.12 | 4.5034
26日 | 27.858 | 7.047 | 0.102 | 0.315 | 6.383 | 5.1207
27日 | 21.241 | 7.09 | 0.13 | 0.272 | 7.148 | 3.765
28日 | 18.413 | 7.218 | 0.066 | 0.311 | 8.817 | 2.8824
29日 | 24.856 | 7.137 | 0.123 | 0.319 | 9.093 | 3.4938
30日 | 21.591 | 7.108 | 0.132 | 0.34 | 8.129 | 3.4614
31日 | 14.939 | 7.152 | 0.093 | 0.325 | 8.146 | 2.6486
月排放总量 | - | - | - | - | - | 108.513