## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年6月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 18.582 | 7.125 | 0.058 | 0.322 | 9.391 | 5.1361
2日 | 10.098 | 7.116 | 0.089 | 0.298 | 6.812 | 5.2791
3日 | 15.936 | 7.084 | 0.056 | 0.321 | 6.106 | 5.3198
4日 | 16.901 | 7.072 | 0.089 | 0.303 | 6.018 | 5.7591
5日 | 6.613 | 7.077 | 0.062 | 0.293 | 6.157 | 3.8561
6日 | 17.369 | 7.046 | 0.738 | 0.301 | 7.365 | 3.8255
7日 | 12.989 | 7.121 | 0.128 | 0.311 | 7.501 | 2.6441
8日 | 14.111 | 7.168 | 0.17 | 0.321 | 9.018 | 2.7599
9日 | 28.039 | 7.138 | 2.818 | 0.32 | 9.867 | 2.7696
10日 | 18.122 | 7.082 | 0.436 | 0.255 | 9.456 | 2.4939
11日 | 19.997 | 7.061 | 0.171 | 0.303 | 10.026 | 2.7488
12日 | 29.731 | 7.114 | 0.231 | 0.308 | 10.853 | 2.5091
13日 | 29.554 | 7.236 | 0.783 | 0.278 | 10.756 | 2.6716
14日 | 16.064 | 6.997 | 0.482 | 0.314 | 10.938 | 3.1094
15日 | 24.653 | 7.169 | 0.369 | 0.327 | 10.285 | 3.1508
16日 | 21.637 | 7.113 | 0.254 | 0.298 | 9.688 | 3.1084
17日 | 18.33 | 7.039 | 0.451 | 0.307 | 10.006 | 3.9228
18日 | 16.922 | 7.023 | 0.526 | 0.308 | 9.505 | 3.6302
19日 | 13.486 | 6.997 | 0.713 | 0.303 | 8.965 | 2.9498
20日 | 28.157 | 7.008 | 1.813 | 0.312 | 9.286 | 3.7971
21日 | 15.001 | 6.97 | 2.057 | 0.325 | 9.99 | 2.9947
22日 | 15.032 | 6.899 | 0.681 | 0.312 | 10.573 | 2.6188
23日 | 14.94 | 6.992 | 2.791 | 0.287 | 11.457 | 2.9421
24日 | 9.784 | 6.972 | 0.431 | 0.291 | 11.214 | 2.5736
25日 | 16.097 | 7.116 | 2.839 | 0.336 | 12.08 | 3.6719
26日 | 14.84 | 7.135 | 1.233 | 0.275 | 10.264 | 3.1252
27日 | 17.423 | 7.1 | 0.681 | 0.288 | 8.922 | 2.9739
28日 | 12.631 | 7.139 | 0.251 | 0.306 | 9.371 | 3.1425
29日 | 11.109 | 7.155 | 0.107 | 0.291 | 8.844 | 2.9572
30日 | 11.431 | 7.158 | 1.083 | 0.295 | 9.09 | 3.5544
月排放总量 | - | - | - | - | - | 101.9955