## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年7月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 11.185 | 6.913 | 0.087 | 0.315 | 11.8 | 1.5245
2日 | 10.663 | 6.901 | 0.123 | 0.306 | 12.114 | 1.6221
3日 | 6.444 | 6.859 | 0.082 | 0.329 | 11.27 | 1.6292
4日 | 6.085 | 6.775 | 0.112 | 0.271 | 9.804 | 1.6003
5日 | 5.849 | 6.792 | 0.084 | 0.264 | 8.578 | 1.6576
6日 | 7.081 | 6.855 | 0.127 | 0.304 | 9.498 | 1.692
7日 | 6.679 | 6.875 | 0.088 | 0.314 | 9.911 | 1.6675
8日 | 7.003 | 6.848 | 0.126 | 0.343 | 10.826 | 1.6554
9日 | 6.62 | 6.851 | 0.082 | 0.312 | 11.379 | 1.7203
10日 | 8.475 | 6.85 | 0.127 | 0.266 | 10.803 | 1.9847
11日 | 18.167 | 6.939 | 0.611 | 0.278 | 8.412 | 1.3906
12日 | 12.657 | 7.016 | 0.13 | 0.296 | 8.231 | 1.6087
13日 | 11.19 | 6.975 | 0.074 | 0.234 | 8.522 | 1.6285
14日 | 10.767 | 6.871 | 0.068 | 0.309 | 10.54 | 1.5682
15日 | 11.2 | 6.939 | 0.154 | 0.306 | 10.581 | 1.7999
16日 | 10.557 | 6.991 | 0.138 | 0.248 | 8.652 | 1.5733
17日 | 10.602 | 7.203 | 0.196 | 0.245 | 8.729 | 1.5726
18日 | 15.579 | 7.279 | 0.808 | 0.29 | 10.354 | 1.5572
19日 | 7.638 | 7.123 | 0.115 | 0.231 | 7.774 | 1.1697
20日 | 8.398 | 7.203 | 0.155 | 0.286 | 6.884 | 1.147
21日 | 9.771 | 7.073 | 0.101 | 0.299 | 9.924 | 1.1949
22日 | 8.328 | 6.871 | 0.104 | 0.323 | 11.379 | 1.1362
23日 | 9.928 | 7.032 | 0.204 | 0.289 | 9.55 | 1.3533
24日 | 12.089 | 6.881 | 0.248 | 0.297 | 10.079 | 0.9758
25日 | 13.765 | 6.946 | 1.115 | 0.315 | 11.19 | 1.7578
26日 | 12.999 | 7.023 | 0.344 | 0.291 | 9.048 | 1.3729
27日 | 9.56 | 6.813 | 0.13 | 0.276 | 7.85 | 1.7531
28日 | 9.564 | 6.875 | 0.093 | 0.311 | 6.954 | 1.8299
29日 | 8.518 | 6.888 | 0.155 | 0.271 | 5.302 | 1.9422
30日 | 9.846 | 6.936 | 0.116 | 0.307 | 6.333 | 1.4641
31日 | 12.702 | 6.995 | 0.184 | 0.3 | 7.339 | 1.5601
月排放总量 | - | - | - | - | - | 48.1096