## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年7月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 7.752 | 7.153 | 1.338 | 0.31 | 8.553 | 3.2604
2日 | 10.575 | 7.089 | 0.404 | 0.32 | 9.14 | 3.1919
3日 | 12.061 | 7.093 | 0.163 | 0.31 | 9.047 | 3.0169
4日 | 14.471 | 7 | 0.099 | 0.312 | 8.022 | 3.7502
5日 | 12.014 | 7.051 | 0.069 | 0.29 | 6.794 | 2.9397
6日 | 13.205 | 7.012 | 0.125 | 0.304 | 7.204 | 3.1807
7日 | 14.873 | 6.966 | 0.136 | 0.299 | 7.738 | 3.3334
8日 | 18.083 | 6.955 | 0.159 | 0.345 | 8.067 | 3.3421
9日 | 17.479 | 6.954 | 0.166 | 0.312 | 8.61 | 3.3044
10日 | 15.939 | 6.952 | 0.105 | 0.302 | 8.922 | 3.1651
11日 | 18.715 | 7.082 | 0.612 | 0.265 | 8.619 | 2.5314
12日 | 11.227 | 7.195 | 0.084 | 0.297 | 10.041 | 2.0349
13日 | 11.343 | 7.314 | 0.06 | 0.244 | 11.495 | 1.8511
14日 | 10.166 | 7.359 | 0.069 | 0.31 | 12.14 | 1.6368
15日 | 14.736 | 7.308 | 0.07 | 0.303 | 12.435 | 2.4282
16日 | 22.138 | 7.36 | 0.093 | 0.284 | 11.362 | 1.8343
17日 | 22.772 | 7.528 | 0.105 | 0.305 | 9.934 | 1.5099
18日 | 22.747 | 7.489 | 0.726 | 0.282 | 10.17 | 1.7339
19日 | 18.067 | 7.458 | 0.085 | 0.29 | 10.897 | 1.1626
20日 | 23.469 | 7.508 | 0.11 | 0.338 | 11.006 | 1.1948
21日 | 21.16 | 7.499 | 0.078 | 0.299 | 11.223 | 0.9322
22日 | 23.218 | 7.481 | 0.074 | 0.302 | 11.086 | 1.1341
23日 | 23.987 | 7.462 | 0.116 | 0.312 | 12.164 | 1.3541
24日 | 23.881 | 7.295 | 0.165 | 0.275 | 10.935 | 1.0264
25日 | 21.486 | 7.406 | 0.606 | 0.318 | 11.605 | 1.7666
26日 | 23.293 | 7.345 | 1.109 | 0.278 | 13.109 | 1.7988
27日 | 27.389 | 7.162 | 0.608 | 0.221 | 7.931 | 3.4239
28日 | 28.266 | 7.153 | 0.196 | 0.201 | 6.776 | 3.9606
29日 | 24.052 | 7.059 | 0.131 | 0.165 | 4.946 | 3.721
30日 | 23.753 | 7.166 | 0.775 | 0.273 | 6.648 | 1.7629
31日 | 16.175 | 7.189 | 0.209 | 0.167 | 8.611 | 1.9578
月排放总量 | - | - | - | - | - | 73.2411