## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年9月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 5.696 | 6.772 | 0.179 | 0.278 | 9.011 | 2.2667
2日 | 5.141 | 6.803 | 0.121 | 0.305 | 9.151 | 2.0707
3日 | 5.052 | 6.862 | 0.095 | 0.316 | 8.778 | 2.1813
4日 | 8.131 | 6.793 | 0.219 | 0.262 | 8.201 | 2.1938
5日 | 16.317 | 6.839 | 0.706 | 0.292 | 9.36 | 1.9875
6日 | 8.211 | 6.834 | 0.431 | 0.321 | 9.11 | 2.1619
7日 | 5.362 | 6.737 | 0.185 | 0.334 | 6.016 | 2.225
8日 | 5.075 | 6.764 | 0.126 | 0.272 | 5.914 | 2.1614
9日 | 5.851 | 6.86 | 0.113 | 0.276 | 7.412 | 2.1965
10日 | 6.737 | 6.856 | 0.157 | 0.32 | 8.188 | 2.1421
11日 | 6.539 | 6.832 | 0.249 | 0.287 | 8.722 | 2.1776
12日 | 13.93 | 6.801 | 1.049 | 0.317 | 8.847 | 2.1708
13日 | 6.135 | 6.819 | 0.349 | 0.278 | 7.911 | 2.1405
14日 | 4.772 | 6.821 | 0.185 | 0.284 | 7.639 | 2.1946
15日 | 4.959 | 6.761 | 0.095 | 0.322 | 7.09 | 2.1853
16日 | 4.877 | 6.778 | 0.163 | 0.224 | 8.112 | 2.1669
17日 | 5.626 | 6.738 | 0.153 | 0.28 | 8.577 | 2.1952
18日 | 10.433 | 6.751 | 0.565 | 0.282 | 8.674 | 1.9425
19日 | 15.399 | 6.741 | 0.205 | 0.293 | 8.437 | 2.1833
20日 | 10.765 | 6.692 | 0.237 | 0.331 | 7.819 | 2.1853
21日 | 9.241 | 6.654 | 0.069 | 0.285 | 6.922 | 2.1906
22日 | 9.278 | 6.747 | 0.392 | 0.291 | 4.86 | 2.1367
23日 | 7.115 | 6.843 | 0.226 | 0.302 | 7.068 | 2.1111
24日 | 6.294 | 6.837 | 0.24 | 0.295 | 7.527 | 2.1458
25日 | 5.994 | 6.946 | 0.183 | 0.271 | 6.612 | 1.678
26日 | 16.503 | 7.033 | 0.652 | 0.279 | 7.877 | 1.4989
27日 | 10.098 | 7.033 | 0.184 | 0.295 | 8.56 | 1.6302
28日 | 9.921 | 6.906 | 1.541 | 0.313 | 9.599 | 2.0998
29日 | 9.814 | 6.868 | 1.144 | 0.297 | 9.289 | 2.137
30日 | 10.764 | 6.833 | 1.145 | 0.287 | 9.173 | 2.1961
月排放总量 | - | - | - | - | - | 62.9531