## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年9月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 23.822 | 7.186 | 2.548 | 0.229 | 6.563 | 2.8946
2日 | 24.907 | 7.186 | 3.027 | 0.224 | 7.143 | 3.0427
3日 | 26.549 | 7.127 | 3.012 | 0.223 | 10.769 | 3.0684
4日 | 26.729 | 7.146 | 2.746 | 0.229 | 8.158 | 2.7437
5日 | 26.648 | 7.246 | 2.48 | 0.216 | 9.946 | 1.595
6日 | 24.455 | 7.236 | 2.133 | 0.18 | 11.712 | 1.8209
7日 | 26.024 | 7.087 | 1.386 | 0.181 | 10.089 | 2.2488
8日 | 26.893 | 7.078 | 1.126 | 0.17 | 8.455 | 2.3624
9日 | 29.478 | 7.201 | 2.435 | 0.215 | 8.702 | 2.0549
10日 | 25.94 | 7.218 | 2.811 | 0.231 | 9.572 | 2.0343
11日 | 25.538 | 7.296 | 2.978 | 0.263 | 10.909 | 2.1027
12日 | 27.295 | 7.363 | 2.833 | 0.307 | 10.712 | 2.1306
13日 | 27.497 | 7.357 | 1.675 | 0.287 | 10.914 | 2.043
14日 | 24.39 | 7.294 | 1.576 | 0.303 | 11.648 | 2.0864
15日 | 14.245 | 7.215 | 0.989 | 0.243 | 9.953 | 2.0741
16日 | 13.149 | 7.254 | 0.861 | 0.289 | 9.532 | 2.1321
17日 | 12.514 | 7.328 | 1.194 | 0.295 | 10.255 | 2.9541
18日 | 19.237 | 7.391 | 1.629 | 0.352 | 11.648 | 1.4182
19日 | 20.26 | 7.252 | 1.588 | 0.137 | 11.552 | 1.3415
20日 | 16.815 | 7.212 | 1.34 | 0.192 | 11.013 | 2.5316
21日 | 25.039 | 7.006 | 1.058 | 0.176 | 8.855 | 3.6856
22日 | 21.978 | 6.933 | 0.339 | 0.149 | 5.524 | 2.6061
23日 | 21.165 | 7.191 | 1.402 | 0.205 | 6.483 | 2.4178
24日 | 19.744 | 7.294 | 1.24 | 0.193 | 8.438 | 2.2743
25日 | 20.025 | 7.189 | 1.329 | 0.131 | 7.882 | 1.2781
26日 | 21.177 | 7.215 | 0.846 | 0.176 | 8.785 | 1.2661
27日 | 10.586 | 7.407 | 0.149 | 0.178 | 9.289 | 2.2443
28日 | 21.069 | 7.367 | 2.54 | 0.298 | 10.695 | 2.5729
29日 | 16.371 | 7.355 | 2.014 | 0.263 | 10.606 | 2.6656
30日 | 15.715 | 7.315 | 2.11 | 0.268 | 10.728 | 2.3917
月排放总量 | - | - | - | - | - | 68.0825