## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年8月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 17.74 | 6.988 | 0.85 | 0.269 | 7.931 | 1.879
2日 | 8.05 | 6.972 | 0.22 | 0.248 | 8.021 | 2.0125
3日 | 7.942 | 6.853 | 0.19 | 0.325 | 9.043 | 1.952
4日 | 7.752 | 6.837 | 0.105 | 0.289 | 8.247 | 1.9599
5日 | 9.763 | 7.056 | 0.175 | 0.31 | 6.736 | 1.6467
6日 | 9.098 | 6.974 | 0.224 | 0.325 | 6.634 | 1.3757
7日 | 11.518 | 7.054 | 0.127 | 0.304 | 6.948 | 1.0347
8日 | 17.507 | 6.854 | 0.761 | 0.283 | 7.956 | 1.513
9日 | 10.164 | 6.99 | 0.552 | 0.261 | 8.779 | 0.4024
10日 | 9.325 | 6.858 | 0.588 | 0.337 | 10.748 | 1.2683
11日 | 9.642 | 6.897 | 0.2 | 0.291 | 10.115 | 1.31
12日 | 10.024 | 6.864 | 0.114 | 0.321 | 10.547 | 1.1807
13日 | 10.046 | 6.943 | 0.095 | 0.321 | 12.394 | 1.4487
14日 | 11.332 | 6.9 | 0.166 | 0.307 | 11.055 | 1.4417
15日 | 12.392 | 6.958 | 0.144 | 0.269 | 11.854 | 1.4191
16日 | 11.426 | 6.815 | 0.099 | 0.255 | 9.032 | 1.8104
17日 | 11.369 | 6.828 | 0.164 | 0.243 | 8.268 | 2.0628
18日 | 9.22 | 6.823 | 0.123 | 0.271 | 6.286 | 2.1784
19日 | 9.459 | 6.608 | 0.099 | 0.268 | 5.792 | 1.9235
20日 | 11.306 | 6.933 | 0.158 | 0.268 | 7.321 | 2.217
21日 | 10.139 | 6.907 | 0.109 | 0.302 | 7.838 | 2.1785
22日 | 11.812 | 6.909 | 0.757 | 0.289 | 7.361 | 2.1412
23日 | 6.127 | 6.911 | 0.222 | 0.265 | 6.065 | 2.2128
24日 | 5.643 | 6.864 | 0.119 | 0.268 | 7.882 | 2.204
25日 | 6.627 | 6.912 | 0.103 | 0.281 | 8.884 | 2.0585
26日 | 5.818 | 6.824 | 0.165 | 0.291 | 8.331 | 2.0424
27日 | 6.587 | 6.887 | 0.113 | 0.301 | 9.181 | 2.1207
28日 | 6.02 | 6.836 | 0.198 | 0.287 | 9.196 | 2.2963
29日 | 4.596 | 6.792 | 0.177 | 0.269 | 8.847 | 1.9184
30日 | 3.567 | 6.781 | 0.121 | 0.282 | 9.292 | 2.1799
31日 | 4.83 | 6.825 | 0.096 | 0.273 | 8.832 | 2.2359
月排放总量 | - | - | - | - | - | 55.6251