## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年8月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 27.471 | 7.171 | 2.625 | 0.155 | 7.198 | 2.0464
2日 | 28.468 | 7.196 | 1.922 | 0.264 | 9.904 | 2.5252
3日 | 20.118 | 7.243 | 0.18 | 0.19 | 9.845 | 3.3388
4日 | 23.086 | 7.275 | 0.237 | 0.251 | 9.276 | 2.4453
5日 | 23.146 | 7.231 | 0.274 | 0.278 | 8.21 | 1.8811
6日 | 22.251 | 7.177 | 0.317 | 0.231 | 10.017 | 1.2367
7日 | 20.193 | 7.251 | 0.448 | 0.312 | 11.61 | 1.2411
8日 | 20.149 | 7.456 | 0.21 | 0.272 | 12.761 | 1.5028
9日 | 16.21 | 7.345 | 1.074 | 0.298 | 10.021 | 1.7486
10日 | 18.829 | 7.242 | 0.848 | 0.212 | 13.003 | 1.4161
11日 | 19.244 | 7.292 | 0.278 | 0.184 | 10.914 | 2.0334
12日 | 13.615 | 7.296 | 0.231 | 0.221 | 10.812 | 1.8198
13日 | 13.543 | 7.15 | 0.457 | 0.271 | 11.754 | 1.6938
14日 | 17.838 | 7.264 | 0.216 | 0.275 | 12.971 | 1.8636
15日 | 19.427 | 7.359 | 0.198 | 0.253 | 11.375 | 2.8584
16日 | 26.34 | 7.315 | 0.436 | 0.266 | 12.398 | 2.9518
17日 | 23.572 | 7.183 | 0.8 | 0.202 | 9.593 | 4.3809
18日 | 26.098 | 7.167 | 1.22 | 0.228 | 8.95 | 4.6666
19日 | 22.007 | 7.053 | 0.365 | 0.206 | 6.629 | 3.3255
20日 | 20.978 | 6.794 | 0.184 | 0.177 | 5.363 | 3.0119
21日 | 23.733 | 7.122 | 0.673 | 0.202 | 6.862 | 4.0983
22日 | 29.261 | 7.128 | 1.263 | 0.223 | 7.56 | 3.5608
23日 | 23.705 | 7.019 | 1.176 | 0.199 | 6.474 | 3.0676
24日 | 17.924 | 7.129 | 0.169 | 0.163 | 5.582 | 2.9478
25日 | 22.892 | 7.075 | 0.297 | 0.171 | 6.598 | 3.373
26日 | 25.408 | 7.095 | 0.841 | 0.171 | 7.721 | 2.7999
27日 | 28.758 | 7.036 | 1.016 | 0.218 | 7.421 | 2.6619
28日 | 24.86 | 7.083 | 1.138 | 0.198 | 8.013 | 4.2971
29日 | 26.408 | 7.192 | 1.843 | 0.227 | 8.677 | 2.9575
30日 | 25.371 | 7.252 | 2.664 | 0.208 | 9.653 | 2.8436
31日 | 27.24 | 7.184 | 2.782 | 0.174 | 9.035 | 2.7809
月排放总量 | [5 empty] | 83.3762