中山市自然资源档案馆物业管理服务采购需求书

一、项目概况

1项目名称：中山市自然资源档案馆物业管理服务

2合同履行期限：24个月

3 预算金额：1280000.00元（128万元）

4 最高限价：1280000.00元(报价超过限价，视为无效报价)

二、服务范围

（一）物业服务范围

（1）中山市自然资源档案馆办公大楼位于中山市兴中道15号，占地面积约750㎡，建筑面积约4500㎡，主要包括36个办公室，4个档案库房，1个图书室、2个会议室、7个卫生间、4个茶水间、高低压配电房、生活及消防用水泵房、中央空调机房，电梯机房等辅助用房，大厅门口露天停车场（11个车位）及周边花基草坪等。

（2）主要设施设备：电梯、高低压电柜、柴油发电机、消防喷淋系统、气体消防系统、生活用水及消防用水泵、中央空调系统、监控安防系统等。

（二）物业服务总体要求

提供优质且高效的物业行政管理、安保、保洁、后勤、水电工程维护、绿化（含日常养护和大型修剪）、各类设施设备维护等方面的服务，配合采购人落实垃圾分类、防控病媒生物、节能减排等相关工作。

- 物业服务项目内容及人员岗位设置

- （一）服务项目及内容

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 物业服务 总要求 | 1.1中山市自然资源档案馆为办公场所，且面向公众提供查档等服务，对安保、卫生、应急管理及保密等方面要求较严格，中标人需提供优质且高效的物业管理服务。 1.2物业服务人员上岗期间统一着装、佩戴标志工牌，行为规范，服务主动、热情，严禁与他人发生任何纠纷或冲突。 1.3物业管理服务人员上班时间内不得迟到早退，落实好服务事项，周末或节假日要保证服务人员按岗位设置要求在位，物业管理公司必须每月定期将考勤记录发送给采购人审核并存档。 1.4制定系统完善的物业管理制度，建立健全的物业管理档案，做好定期开展各类岗位提升培训的计划和落实。 1.5 采购人对中标人组建的大楼物业管理各项服务进行归口审核和监督管理：中标人在编制管理方案、组织架构、建立各项规章制度、岗位设置、人员录用等方面，实施前必须提供方案报告采购人审核；实施后，将实施情况定期汇报；实施过程中，接受采购人监督和意见，及时整改落实。 |
| 2 | 安保秩序维护服务 | 2.1负责办公区域以内的办公环境安全维护，确保安全有序。建立询问登记制度，对进入物业范围的外来人员进行询问、登记和指引。 2.2确保办公区域内的重要出入口，24小时有安保人员巡查，出入口24小时值班、24小时监控。 2.3避免安全事件的发生；确保无火灾、刑事和交通事故发生；确保无破坏办公场所设备事件发生，保障物业区域内的人身及财产安全。 2.4落实消防工作责任制，做好消防监控值班和巡查，注意发现火灾隐患，按要求制定应急预案，定期开展消防培训和演练，若发生火灾立即配合消防部门扑救。 2.5 应对突发事件（消防、闹事、极端天气、停电停水、大型设备设施故障停摆等）,制定对应等级的应急处理预案，及时报告和实施应急措施，防止事态进一步恶化，协助保护现场。 2.6 负责物业范围内的交通疏导，减少拥堵。对停车场范围内车辆的入场、停放进行指引疏导和监督管理。 2.7完成其它与安全保卫有关事项。 |
| 4 | 日常保洁服务 | 3.1开展日常办公区域内的办公室、会议室、接待室、公共通道、公共通道窗台、卫生间、楼梯间等办公场所的清洁卫生，按制定的标准达到全天候、全方位的保洁。 3.2 负责每日对分类的垃圾进行分类收集、清运，做到日产日清。 3.3 定期对办公大楼内部的大堂地面、墙面，走道天花等设施开展专业养护保养。 3.4 每周对办公大楼周边花基草坪、公共通道、大厅、5楼天台及空调机房、停车场进行清洁打扫。 3.5每年至少1次清洗办公大楼外墙及玻璃幕墙。 3.6每年必须清洗1次一楼蓄水池和五楼消防蓄水池，每月清理一次地面及5楼天台排水沟渠，确保各类渠沟和地下井道通畅。 3.7 根据相关防疫卫生要求，定期开展整个办公区域内的卫生消毒消杀，确保消除四害和减少病菌传播途径。 3.8 完成其他跟保洁清洁相关的事项。 |
| 4 | 后勤服务 | 4.1提前做好会务场地、茶水筹备；根据实际需求，辅助会议签到或其他相关事项。 4.2 全程跟进会场茶水和硬件设施等需求，会后完成清洁工作。 4.3完成办公室交办的其他工作事项。 |
| 5 | 设施设备维修保养服务 | 5.1负责建筑物、照明、给排水、空调系统、电梯、消防系统、高低压电柜、发电机、门窗五金等配套设施设备的维修和保养，确保办公大楼内各项设施设备正常使用、运行良好。 5.2中标人若不具备中央空调、电梯、消防设备、电房高低压电柜设备的维修保养相关资质条件，则必须自行聘请第三方专业维保公司进行日常维保，聘请费用由中标人承担。中标人负责对维保质量进行检查监督，协助办理办公大楼内配套设备的年度检测和年审工作，年审费用由采购人负责。 5.3中标人需将所聘请的专业维保公司营业执照、资质证书及维保人员资格证书复印件提交采购人备案。采购人仅与中标人对接，具体工作由中标人联系第三方维保公司完成，第三方维保公司违反本项目合同约定的，视同中标人违约。 5.4完成办公大楼内各项配套设施设备的日常巡查工作，并记录成册。 |
| 6 | 绿化管养服务 | 6.1办公区域指定范围内，放置适合的绿色装饰植物和花卉，美化净化内部办公环境。定期进行浇水、养护和更换，保持清洁常新。 6.2美化养护办公大楼周边的绿化环境，做到及时修剪养护，绿植形状美观，树枝无枯枝断枝影响大楼外围环境和危及停车安全。 6.3节假日期间按相关规定，添设朴素大方的绿植摆放设施。 |

（二）服务人员招聘要求

1.中标人派驻的服务人员必须符合“遵纪守法，爱岗敬业，无犯罪记录，身体健康”的基本要求，工资福利标准必须符合中山市最新标准及采购人对各岗位所设定的要求，排岗用工必须符合《中华人民共和国劳动法》及《中华人民共和国劳动合同法》的有关要求,并按中山市用工标准签订合同。

中标人对其所聘用的全体人员负责，所聘用的全体人员劳动合同应与中标人签订。采购人对中标人所雇用人员不承担任何责任。中标人与其聘用人员之间的一切权利、义务和纠纷由中标人自行负责，与采购人无关。中标人派驻的服务人员在本项目范围内发生违法、违规行为的，所造成一切后果及损失，由中标人承担责任和负责赔偿。

中标人对所录用人员要严格审查，保证录用人员没有治安处罚和刑事犯罪记录，并持有上岗资格证。所有录用的安保人员须在一个月内到属地公安机关办理信息备案和指纹采集。

- 2.采购人对一些重要岗位的设置、人员录用与管理，一些重要管理决策事项有直接参与权和审批权。在处理特殊事件和紧急、突发事故时，采购人对中标人的人员有直接指挥权。

（三）服务人员任职要求

1.所配备的专职服务人数不得少于9人，其中物业主管1人（该职位可由其他岗位人员兼任）、保安员5人、保洁员3人（兼任绿化管养工作）、电工1人。

| 序号 | 岗位 类别 | 人员任职基本要求 | 岗位工作内容 | 人数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业主管 | 1具有5年或以上从事物业管理项目负责人工作经验，熟悉物业管理相关法律、法规。 2.有较强的统筹协调沟通能力及团队协作精神，善于结合实际进行统筹部署，及时跟进督办，能激发下属员工的积极性及主观能动性。 3.个人综合素质高，品行良好，熟悉基础办公电脑软件操作，热爱物业管理工作，追求创新、有奉献精神。 | 1.发挥全方位覆盖的统筹安排部署和指挥调度职能，高效完成采购人交办事项； 2.监督跟进各服务项目的完成情况，及时发现工作落实过程中的不足，及时向采购人汇报，并确保整改到位； 3.需保持通讯工具24小时开启。遇到紧急重大事项，务必10分钟以内响应。 4.主管人员除做好本职工作外，应结合工作实际，向采购人提出科学合理的建议，提升物业服务效能； 5.配合采购人执行垃圾分类、防控病媒生物、节能减排的相关工作； 6.结合单位实际科学制定各类应急方案，定期组织开展消防等培训和演练，提升工作人员应急管理能力，有效防范化解重大安全风险。 | 1人 |
| 2 | 保安员 | 1.保安员年龄20至55岁，身体健康。 2.吃苦耐劳、细心负责，熟悉基本的消防常识及消防技能，应急能力较强。 3.全部通过公安机关政审，无不良行为。 4.退伍军人优先。 | 1.对外来访问、办事人员，建立询问登记制度； 2.要控制噪音，制止喧闹现象，确保办公场所良好的秩序。负责办公场所安全有序，对进入馆内的人员进行安全监控； 3.加强防范，避免盗窃事件的发生；确保无火灾、刑事和交通事故发生；确保无破坏办公场所设备事件发生，保障区域内的人身及财产安全； 4.办公设施、车辆的安全保卫工作； 5.落实消防工作责任制，做好消防监控值班和巡查，注意发现火灾隐患，一旦发生火灾配合消防部门扑救； 6.其它与安全保卫有关事项。 | 5人 |
| 3 | 保洁员 | 1.年龄要求在55岁以下，女性，五官端正，身体健康。 2.具有3年以上保洁工作经验，熟悉各种清洁剂的功能及用途。 3.接受过垃圾分类收集回收培训，了解垃圾分类内容和具体操作。 4.为人诚恳，做事务实认真，能吃苦耐劳；品德优良，具有强烈的服务意识和责任心，洁身自爱，拾金不昧。 5.经过系统的岗前培训，熟悉各类保洁操作规程。 6.全部通过公安机关政审，无不良行为。 | 1.完成所有办公区域的清洁工作（地板、办公桌面、文件柜、窗台、玻璃等）； 2.完成门口公共区域、台阶、大堂、茶水间、卫生间、楼梯、停车场、5楼天台及各楼层公共区域的清洁保养工作； 3.对办公区域内摆放的绿植和花卉，定期浇水、养护和更换。对办公大楼外围花草树木，定期修剪，保持绿植形状美观； 4.完成办公大楼外立面清洗、1楼及5楼蓄水池清洗、排水沟渠疏通等工作； 5.做好会议前后清洁、茶水筹备等工作。 | 3人 |
| 4 | 水电工 | 1.55岁以下，有3年或以上相关工作经验，熟练掌握岗位的操作技能。 2.持有政府相关职能部门颁发的《特种作业操作证（高压电工作业）》或《特种作业操作证（低压电工作业）》优先。 3.具备物业水电设备管理工作经验，有良好的沟通能力、工作责任心和管理能力强，精通设备的日常维护保养，有一定的工程监督和成本控制经验。 | 1.尽职尽责、保质保量地完成办公场所内设施设备的维护和维修工作； 2.严格按照安全及机电操作规则进行维修，保证每天24小时水、电的正常供应； 3.对水、电系统进行日常维护、保养和检查，若发现问题，及时采取措施。如遇较大问题，应立即报告上级及时解决； 4.接到维修业务通知时，应在30分钟内赶到现场，初步了解情况后再作维修安排； 5.每班巡查监控中心设备一次； 6.负责楼宇公共区域用电设备的维修和保养，完成职责范围内设备的清洁工作； 8.每天对办公场所内设施、设备房进行巡查记录并登记成册，发现问题及时与监控中心联系； 9.负责对事故、损坏等情况进行初步分析，并向上提交报告； 10.每周定期对各设备房进行清洁一次；控制室柜内每月一次清洁除尘； 11.每周一次巡查各区域空调器及各冷气风机。 12. 协助电梯、消防、空调日常维保及监督工作。 13.对本单位特种设备安全管理工作实施情况进行检查。 14.作业过程中发现事故隐患或者其它不安全因素，应当立即采取紧急措施，并且按照规定的程序向特种设备安全管理人员和单位有关负责人报告，同时联系并协助特种设备维保单位进行紧急处理。 | 1人 |

（四）具体工作岗位配置

- 1.管理人员配置及排班

| 岗位 | 人数 | 工作时间 (每日7:00-18:00及实际工作需要时间） |
| --- | --- | --- |
| 物业主管 | 1 | 负责项目统筹管理 |

2.保安人员配置

| 岗位 人数 班次别 | 早班 | 中班 | 晚班 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前门岗 | 1 （8:00—12:00） | 1 （14：00—18：00） |  |  |
| 监控室 | 1 （8:00-16:00） | 1 （16:00-00:00） | 1 （00:00-8:00） | 固定岗和巡逻岗结合，保证24小时安全监控 |
| 门口车场岗 | 1 （8:00—12:00） | 1 （14：00—18：00） |  |  |
| 合计 | 5 |  |  |  |

3.保洁人员配置

| 序号 | 日常清洁区域 | 人数 | 工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公大楼外围公共区域，露天停车场，地下停车场，停车场楼梯台阶，一楼大堂，电梯，一楼办公区，卫生间，茶水间 | 1 | 8：00-12:00 14:00-18:00 | 1.每日一次清洁办公室台面、窗台、地面、门扶手，清理所有室内垃圾。 2.每日一次清洁办公大楼大厅、步梯台阶、公共通道、门口停车位及地下车库。 3.每周一次清理天台及中央空调控制机房。 3.每日两次清洁电梯不锈门框、按键、轿箱并消毒。 4.每天至少一次检查更换厕纸、洗手液等卫生产品。 5.每周至少一次对办公室地板、台面、玻璃、门扶手、楼梯台阶进行消毒。 6.每周至少两次对办公区内及周围绿植花卉进行养护管理，及时浇水、施肥和修剪。 7.做好会议前后的卫生清洁、茶水筹备工作。 |
| 2 | 二楼、三楼办公区，步梯台阶、楼梯间，窗台，卫生间，茶水间 | 1 | 8：00-12:00 14:00-18:00 |  |
| 3 | 四楼、五楼办公区域，步梯台阶，楼梯间，窗台，卫生间，茶水间，天台，中央空调控制机房 | 1 | 8：00-12:00 14:00-18:00 |  |
| 合计 |  | 3 |  |  |

- 4.水电工人员配置

| 职位 | 日常负责 | 人数 | 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水电工 | - 每日至少完成2次办公区域内（包括蓄水池、配电房、水泵房、中央空调机房、办公室及公共区域等）用水用电日常巡查，保证每天24小时水、电的正常供应，发现问题及时汇报； - 每天对办公场所内设施设备（包括中央空调、分体空调、消防主机及设备、灭火器、应急指示灯、照明灯具、高低压配电柜、给排水设备、柴油发电机、门窗五金、卫浴用具等）进行巡查并登记成册，发现问题及时汇报。 - 接到维修通知时，应在30分钟内赶到现场，初步了解情况后再作维修安排，维修情况登记成册； - 每周对空调机房、配电房、配电柜等设备进行简单清洁； - 根据采购人节约能源相关要求开展相关服务工作。并按照相关节能强度目标实施相关巡查、抄表、统计、报告等服务管理工作。节约空调用电，节约照明用电，节约办公设备用电。 | 1 | 上午班8:00-12:00 下午班14:00-18:00 |

四、服务内容及具体要求

（一）行政管理工作内容及要求

1.协助采购人完成全部后勤服务，落实采购人交办的事项。

2.统筹日常工作，合理调配人手。保证保安流动岗和固定岗24小时无缺岗，无治安死角；每日定期巡视办公服务区域，监管日常办公场所的消防安保环境；负责落实机电和其他设备维护保养的各项计划，发现存在安全隐患立即向采购人报告。

3.对下属员工的日常考勤、工作态度、安全负有管理责任；定期安排员工参加有关专业、专题的培训工作，定期（至少每月一次）组织一次会议或业务学习，并做好记录；督促员工遵守管理制度，每季进行一次岗位考核；负责辖点员工的工作行为管理，落实相关保密措施和要求；对服务态度不好、迟到早退或缺岗缺勤者，进行培训记录；督促员工着装整洁，言语礼貌规范，保持良好形象。

4.根据实际情况制定保洁、绿化养护、水电及相关设施设备巡检、消防系统维保、中央空调维保、电梯维保等工作计划，严格按照计划完成以上工作；定期回访采购人，接受采购人提出的意见建议，并在双方协定的限期内完成整改。

5.中标人应在本项目合同签订后1个月内，结合单位实际科学制定各类应急方案并提交采购人审核备案。定期组织开展消防等培训和演练，提升工作人员应急管理能力，有效防范化解重大安全风险。

（二）保安服务工作内容及要求

1.保安服务及管理

（1）全天候负责区域内正门、侧门、区域通道、各楼层/区域内办公室及公共走道交通及24小时保安、巡逻、值勤。

（2）办公楼（区域）来人来访人员通报、登记、证件检查等。

（3）积极配合公安部门工作，制定或完善监控室管理制度。

（4）执行当地公安部门关于保安保卫工作方针、政策和有关条例。

（5）及时制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

（6）值班巡检时，对电气设备、照明灯具、开关等进行检查。

（7）建立防火制度和安全操作等制度。每半年开展防盗、防火宣传。

（8）保安巡逻范围包括区域的公共区域、绿地带、设备用房和各办公楼（区域）及采购人指定场所。

（9）处理各种突发事件。严重事件及时报警。

（10）保证楼道、梯间、出入口等消防通道及重要部位保持畅通。

2. 车辆管理

（1）制定停车场使用条例，停车管理规定。或执行采购人制定的外来车辆管理规定。

（2）外来车辆进出辖区应登记日期、进出时间、车牌号码。

（3）指挥进入辖区的车辆停放在划定的车位内。制止车辆在行车通道、消防通道及非停车位上停车。

（4）保安人员若发现车辆门、窗没关好，或其他刮擦、损毁等情况，尽快找到车主并提醒注意。必要时协助报警或提供监控录像。

（三）保洁服务工作内容及要求

1. 环境卫生与保洁管理

（1）每天至少1次打扫公共区域。发现杂物、废弃物立即清理。

（2）区域内垃圾实行袋装化，在各公共区域设立公共垃圾箱，在露天公共区域设立杂物箱，由专人分类、清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

（3）及时清扫区域地面积水、垃圾、烟头等，使保持干净、无杂物、无积水等。

（4）对垃圾筒每天清洁或清洗1次，室外地面及地下停车场每月进行1次冲洗。

（5）每天至少1次对公共设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。

（6）对人员走动频繁区域进行不间断的走动保洁。

（7）每周至少1次清洗公共区域室内地面。

（8）每天擦净、抹净各办公室、会议室、接待室、休息室内的家具。

（9）每周至少1次清扫大楼楼顶天台、中央空调和消防设备机房。

（10）每月至少1次检查地下车库旁蓄水池及五楼楼顶天台消防蓄水池，每年至少清洗1次一楼蓄水池及五楼消防蓄水池。

（11）每年至少1次清洗办公大楼外墙及玻璃幕墙。

（12）清洗及保洁各区域的洗手间、更换卫生纸、洗手液、洁瓷精。抹净各类洁具等工作。

2. 垃圾清运、处理

（1）垃圾清运、处理分为：生活垃圾（有机、无机、有害垃圾）清运处理、督促装修垃圾清运处理和废纸及可再生废物的回收。所有垃圾清运处理应符合广东省及当地有关法律、法规规定。

（2）垃圾清运、处理的范围分为：

①日常办公垃圾

②日常生活垃圾

③日常厨余垃圾

④建筑垃圾

⑤公共区域上通道、园林、道路等之综合垃圾

（3）垃圾清运、处理工作分为：

①收集区域内垃圾，并更换垃圾袋，每天至少1次清洁垃圾筒。

②每天定时清运、处理不少于2次。（早晚各1次）。

③将物业项目内所有桶内垃圾清理干净封好胶袋口。

3. 污水及化粪池管理

（1）区域内生活污水经污水管道集中排放处理。

（2）为保持污水管通畅，保洁员每月对排水沟进行检查，如发现有堵塞情况，立即清扫。

（3）保持化粪池工作正常，每月检查1次，每半年清掏1次，发现异常及时清掏。

4. 除四害服务

（1）按气候及环境变化除四害。其中4-11月的灭四害消杀工作每月不少于3次，其余月份每月不少于2次。除一般“四害”防治外，还提供如蚁、蚤、虱、蜱、螨等其他有害生物的预防和控制。

（2）使用符合国家标准的消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。

（四）绿化管养服务工作内容及要求

1. 公共绿地的养护和管理

（1）专业的绿化管理，根据植物状况定期浇水，修剪养护树木、草坪、花卉、盆栽等，完成日常绿化管养工作。

（2）花基草坪：

①春夏两季每两个月至少进行1次修剪，秋冬两季每三个月至少进行1次修剪。按照采购人要求，每年对地面停车场树木完成2次整形修剪（一次小型、一次大型）。

②每次修剪后对草皮施肥1次，保持草坪常绿。

③办公大楼四周及天台杂草每周定期巡查拔除，做到基本不见杂草。

④拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

2. 室内绿化、摆花的养护和管理

（1）根据采购人需求提供苗木、盆栽及室内绿化、摆花等服务。

（2）室内盆栽摆放要求：及时修剪枯枝、残枝，保持室内盆栽常绿，按季节和需要更换。

3.保养除害

（1）提倡生化物防治、人工防治，使用药剂须以不伤害人体健康为前提，使用高效低毒的农药。

（2）在使用农药时，须做好人员保护措施。

（3）使用小型或手动喷雾器，注意天气情况，避免药液扩散。

（4）每次养护工作完成后，应即时予以记录备案。

（五）设施设备维修养护服务工作内容及要求

1.建筑物日常维保

（1）办公楼（区域）房屋地面、墙台面及吊顶、门窗、办公桌椅、五金配件、卫浴设备、排风扇等日常维修保养。

（2）装修或修缮工程的施工管理配合，主要为水电使用管理与安全监督管理。

2.公共设施设备维修保养

公共设备维护保养的范围包括但不限于：保安监控、消防系统、中央空调机房、计算机机房、电梯、泵房、高低压配电柜、发电机、给排水系统等设施设备。如有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员必须符合持有相关上岗证件。

（1）给排水、供水系统维保服务

①建立正常用水、供水、排水管理制度并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划。

②节约用水，防止冒、滴、漏，或大面积跑水事故的发生。

③保持供水系统的正常运转，每周检查水泵运转情况并记录成册；消防泵启动每年不少于4次。

④每天至少1次巡查一楼、五楼蓄水池，时刻保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染。

⑤每周检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。

⑥保证排水系统的正常运转，防止阻塞。

⑦停水预先通知采购人及受影响部门，并张贴预告。

（2）电梯系统维保服务

| - 电梯规格型号 | - 设备代码 | - 技监号 | - 年审日期 | - 站/门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 奥的斯 | - 3110442000201210016 | - K-01960 | - 每年4月 | - 5 |

①操作人员必须持有电梯作业操作证，并根据电梯图纸资料和技术性能制订电梯安全运行和维保制度,每月定期对电梯实施2次检查和维护，须严格参照国家质检总局颁布的特种设备安全技术规范TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》执行，确保电梯保持良好的运行状态。

除例行保养外，同时提供应急维修、电梯技术咨询等服务，在接到采购人报障电话后，必须在1小时之内赶到现场。中标人或第三方维保公司根据维保检修结果形成维保检测报告（一式两份），内容包括检测设备基本情况、存在问题及处理建议，报告经双方签名确认后存档。

②每日对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常运行检查。

③保养过程中发现需要更换的磨损件，中标人应向采购人报告，取得采购人同意后由中标人或专业维保公司负责更换（配件费用由采购人支付，其他费用由中标人支付）。

④建立电梯设备档案，修理记录登记成册，每年4月份安排电梯年检工作（年检费用由采购人支付）。

⑤保持电梯轿厢（包括厢内）、井道、底坑、机房及各梯整流控制柜的清洁。

⑥保证所有电梯照明及内选外呼、层楼显示的巡视和修理。

⑦密切监视和掌握电梯的运行动态，及时做好需变动的电梯运行的调度、管理工作。

- （3）配电柜、发电机等机电设备维保服务

| 配电柜、发电机等机电设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 品牌 | 规格 | 数量 | 位置 |
| 变压器 | 顺德特种变压器 | 400V-10KV | 1 | 配电房 |
| 高压电柜 | 明阳 | 10KV | 2 | 配电房 |
| 低压配电柜 | 明阳 | GGD2-06G | 2 | 配电房 |
| 总电柜 | 明阳 |  | 1 | 配电房 |
| 电表柜 | 明阳 |  | 1 | 配电房 |
| 电容补偿柜 | 明阳 | GGJ2-01 | 1 | 配电房 |
| 柴油发电机 | 广西玉柴YC4D120-D31 | 80kw | 1 | 发电机房 |
| 绝缘工具（手套、鞋） |  |  | 1 | 配电房 |

①对办公楼（区域）供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备进行日常管理和维保，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划，建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。

②供电和维修人员持证上岗（高低压特种作业操作证），保证24小时有人员值班，做到发现故障、及时排除。紧急情况的抢修和其他需配合开展工作的情况，需30分钟内响应，到达现场。

③每月对高低压配电房配电柜进行1次检测，中标人或第三方维保公司根据维保检修结果形成维保检测报告（一式两份），内容包括检测设备基本情况、存在问题及处理建议，报告经双方签名确认后存档。

④每月对发电机进行2次检测，为确保发电机运行正常，每半月需启动运行半小时。中标人或第三方维保公司根据维保检修结果形成维保检测报告（一式两份），内容包括检测设备基本情况、存在问题及处理建议，报告经双方签名确认后存档。

⑤保证公共使用的照明设备运行正常，电气线路符合设计、施工技术要求，线路负荷满足用户需求。

⑥停电限电时，需预先通知采购人及相关部门，并张贴预告。对临时施工工程有用电管理措施。

⑦发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。

⑧确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时维修更换。

⑨维保过程中如遇配件故障需更换，中标人应向采购人报告，取得采购人同意后由中标人或专业维保公司负责更换（配件费用由采购人支付，其他费用由中标人支付）。

- 消防系统维保服务

| 消防系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 品牌 | 规格 | 数量 | 位置 |
| 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 泰和安 | JB-QBL-TX3004/484 | 1 | 消防控制室 |
| 消防广播电话一体机 | 北京恒业 | HK-GK-3502 | 1 | 消防控制室 |
| 手动火灾报警按钮 | 泰和安 | J-SJP-M-TX3142 | 20 | 车库，1-5楼 |
| 消火栓按钮 | 泰和安 | TX3153 | 20 | 车库，1-5楼 |
| 火灾声光警报器 | 泰和安 | TX3308 | 17 | 车库，1-5楼 |
| 湿式报警阀 | 复兴 | DN150 | 1 | 车库 |
| 消防电话分机 | 北京恒业 | HK-DF-3121 | 3 | 电梯机房、消防水泵房、配电房 |
| 烟感探测器 | 泰和安 | JTY-GM-TX3100C | 105 | 1-5楼 |
| 温感探测器 | 泰和安 | JTW-ZDM-TX3110B编码型（A2R） | 94 | 车库 |
| 消防水泵 | 冠力 | 18.5KW | 1 | 水泵房 |
| 消防水泵控制柜 | 机安 | XL-21-G | 1 | 水泵房 |
| 消防栓 |  |  | 21 | 车库，1-5楼 |
| 气体灭火主机 | 北京恒业 | HK-GK-3502 | 1 | 4楼气体消防室 |
| 七氟丙烷气体瓶 |  | 70L/51kg | 13 | 4楼气体消防室 |
| 气体驱动瓶（氮气） |  | 8L | 4 | 4楼气体消防室 |
| 应急照明和疏散指示灯 |  |  | 19 | 车库，1-5楼 |
| 灭火器 | 联塑 | 4KG、3KG | 42 | 车库，1-5楼 |

①消防给水部分：每月1次对市政水表组后的室内外消防给水系统、喷淋给水系统中的管道、阀门、消防栓、水泵、水泵控制柜、喷头、水流指示器、湿式报警阀、消防水炮的日常管理与维护。

②火灾自动报警系统：每月1次对消防控制中心至自动报警系统监控终端设备的线路、线管线槽、模块、烟温感探测器、手报按钮、启泵按钮、防火门、消防控制主机、电话分机等设备进行日常管理与维护。

③防排烟系统：每月1次对防排烟系统的风管、风机、控制线路、电源线路、控制箱等进行日常管理与维护。

④每月1次对七氟丙烷气体瓶、干粉灭火器、驱动气体瓶进行检查维护，并填写登记卡。

⑤每月1次对气体自动灭火系统、火灾应急疏散照明系统等进行管理与维护。

⑥操作人员必须持有消防员上岗证，中标人或第三方维保公司每月根据维保检修结果形成维保检测报告（一式两份），内容包括检测设备基本情况、存在问题及处理建议，报告经双方签名确认后存档。

⑦每半年开展一次消防知识培训，每年开展一次消防演习。

⑧维保过程中如遇配件故障需更换，中标人应向采购人报告，取得采购人同意后由中标人或专业维保公司负责更换（配件费用由采购人支付，其他费用由中标人支付）。

- 空调系统维保服务

| 空调系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 地点 |
| 1 | 中央空调方型水塔 | 125T | 五楼楼顶空调设备房 |
| 2 | 中央空调水塔 | 60T | 五楼楼顶空调设备房 |
| 3 | 卧式空调水泵 | 32m3/h:5.5KW | 五楼楼顶空调设备房 |
| 4 | 卧式空调水泵 | 32m3/h:5.5KW | 五楼楼顶空调设备房 |
| 5 | 卧式空调水泵 | 90m3/h:11KW | 五楼楼顶空调设备房 |
| 6 | 卧式空调水泵 | 32m3/h:5.5KW | 五楼楼顶空调设备房 |
| 7 | 卧式空调水泵 | 32m3/h:5.5KW | 五楼楼顶空调设备房 |
| 8 | 卧式空调水泵 | 32m3/h:5.5KW | 五楼楼顶空调设备房 |
| 9 | 卧式空调水泵 | 32m3/h:5.5KW | 五楼楼顶空调设备房 |
| 10 | 卧式空调水泵 | 32m3/h:5.5KW | 五楼楼顶空调设备房 |
| 11 | 中央空调系统空调补水箱 |  | 楼顶天台 |
| 12 | 29.7KW空调主机 | 日立牌RCU40SY3螺杆式冷水 | 五楼楼顶空调设备房 |
| 13 | 59.5KW空调主机 | 日立牌RCU80SY3螺杆式冷水 | 五楼楼顶空调设备房 |
| 14 | 电屏 | 广州电机厂产中央空调系统配套 | 五楼楼顶空调设备房 |
| 15 | 分体空调 | 各类品牌共60台 | 一楼-五楼办公室 |

①根据采购人实际情况，建立空调运行管理制度和安全操作规程，高温季节时，每日至少1次对空调设备及排水管进行巡检，保证空调系统安全运行和正常使用。

②维保人员必须持有制冷与空调作业上岗证，每月定期对采购人中央空调主机、水泵、水塔、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备进行1次维保，中标人或第三方维保公司根据维保检修结果形成维保检测报告（一式两份），内容包括检测设备基本情况、存在问题及处理建议，报告经双方签名确认后存档。

③每月至少2次对中央空调冷却水塔进行检查清理，确保正常运行。

④每年至少2次对中央空调、分体空调所有滤网及出风口进行清洗，并登记成册。

⑤维保过程中如遇配件故障需更换，中标人应向采购人报告，取得采购人同意后由中标人或专业维保公司负责更换（配件费用由采购人支付，其他费用由中标人支付）。

（六）监控系统维保服务工作内容及要求

- ①监控室实行每日24小时人员值班、监控。

②严禁非必要人员进入监控室。

③保证显示屏、信号灯、控制线路等运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。

④每班检查1次各类信号是否正常并登记备案。

⑤出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。

⑥监控信号出现故障后，应立即安排人员展开排查并处理，如需更换故障配件，材料费由采购人支付，其他费用由中标人支付。

（七）管理服务工作内容及要求

1.进驻管理

（1）详细审阅、熟悉所有办公楼（区域）的设计图纸，并从物业管理及用户角度对物业管理提出专业管理意见、改进方案。

（2）迅速熟悉办公楼（区域）机电设备系统、楼宇/场地智能化管理系统、网络系统、IT基础设施的性能、规格、造型、布置提出专业管理意见和建议。

（3）详细了解业主的目前物业状况，并从物业管理及用户角度提出专业意见和改进方案。

（4）对业主提供的图纸、资料、档案等提出专业意见和建议。

（5）提供24小时热线，响应业主反映的紧急要求。

2.档案管理

（1）建立管理人员人事档案和各类行政文件、合同的存档工作。

（2）健全所有建筑物、公用设施、设备的图纸资料，及时增加修改资料。

（3）建立设备、设施、保安、保洁、车辆等日常运作管理档案。

（4）所有资料及管理资料分为图、档、卡、册四类，安放于防火、防潮、防蛀之专用档案箱/盒/柜内。

3.会议、展览及特殊活动服务

（1）为办公楼（区域）内举办的各类会议、活动提供服务

①会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。

②视频、音响保障。

③会议/活动期间开水供应及相关服务。

④会议/活动后会场整理、保洁服务。

4.收发服务

（1）建立收发中心，负责传递报刊、杂志，以及信件派发。

（2）代叫快递公司。

（3）需要时提供订票、订报、订饮用水等服务。

5.公共关系管理

（1）主动联系本办公楼（区域）水、电、气的供应、管理部门和环卫、公安等部门，建立联系和应急协调机制。

（2）主动联系本办公楼（区域）公共设备制造供应商，了解设备大修、维护情况，建立良好关系和应急协调机制。

（3）制作材质好、外观端正、内容清晰的名牌、标牌、告示牌、警示牌等指示牌，与大楼/区域的整体环境相适应。

五、服务质量标准

（一）保洁服务质量标准

建立办公楼（区域）环境管理制度并认真落实，环卫设施齐备，实行标准化清扫保洁，由专人负责检查监督，清洁率100% 。

一般环境地面干净、无污渍；门框、窗框、窗台、金属件表面光亮、无灰尘、无污渍；门窗玻璃干净无尘，透光性好，无明显印迹；各种金属件表面干净，无污渍，有金属光泽；门把手干净、无印迹、定时消毒；天花板干净，无污渍、无蛛网；灯具干净无积尘，中央空调风口干净，无污迹，进出口地垫摆放整齐，表面干净无杂物，盆栽植物无积尘。

卫生间地面干净，无污渍、无积水，大小便器表面干净，无污渍，有光泽；各种隔断表面干净，无乱写乱画，金属饰件表面干净，无污迹，有金属光泽；墙壁表面干净，停车场地面干净，无杂物，无明显油渍、污渍；顶部各种管网、灯具表面干净无积尘、蛛网；墙面干净无积尘，各种指示牌表面干净有光泽；消防器材表面干净，摆放整齐；减速带表面干净无明显污迹，各种道闸表面无灰尘。

电梯及电梯厅、电梯轿厢四壁光洁明亮，操作面板无污迹、无灰尘、无印迹，地面干净，空气清新、无异味；电梯凹槽内无垃圾无杂物，按钮表面干净无印迹；扶梯踏步表面干净，扶手表面干净无灰尘、污渍，玻璃表面干净透光性好，不锈钢光亮无尘；梳齿板内无杂物污渍；厅内地面干净有光泽。

垃圾的清运、处理过程中无散积垃圾、无异味，须经常喷洒药水，防止发生虫害。所有垃圾须日产日清，清洁人员每天定时到各点收集废纸及可再生废弃物进行回收、处理。 保证汛期道路、地下室、设备间等区域无积水和浸泡的现象发生。出入口畅通，井内无积物浮于面上，池盖无污渍、污物，清理后及时清洁现场；楼面落水管落水口等保持完好。开裂、破损等及时更换。清理后达到目视管道内壁无粘附物，井底无沉淀物，水面无漂浮物，水流畅通，井盖上无污渍、污物。污水排放管道（沟渠）应做到无异味、无杂物、不堵塞。无淤积、无蚊蝇繁殖。

（二）保安及秩序维护服务质量标准

保安人员上班时着统一的制服，配戴工作证。执勤人员佩带对讲机、警棒、电筒等装备。

建立办公楼（区域）传达、保安、公共秩序等管理制度并认真落实，确保区域安全和正常的工作环境，严格执行证件登记制度，杜绝闲杂人员进入受限区域。环境秩序良好，维护和保证防盗、防火报警、监控设备的正常运行。对办公区域安全状况进行24小时监控，监控记录保持完整，监控中心收到火情、险情及其他异常情况报警信号后应及时报警，并通知相关人员及时赶到现场进行处理；做好安全防范日常巡视工作，及时发现和处理各种安全事故隐患，迅速有效处置突发事件。发现违法违章行为应及时制止。

确保车辆进出有记录、停放进出有序、通畅。凡装有易燃、易爆、剧毒物品或有污染性物品的车辆及其他来历不明车辆严禁驶入。

（三）绿化管养服务质量标准

室外花草树木生长正常，修剪及时，叶面干净，具有光泽，无积尘，元枯枝败叶，无病虫害，无杂草；盆器及托盘完好干净，托盘无积土。绿地设施及硬质景观完好无损。基本保证春、夏两季草皮不长于5厘米，秋、冬季不长于10厘米。植物群落完整，黄土不外露，有整体的观赏效果。植物季相分明，生长茂盛；草坪保持平整，高度适中，草屑及时清理；乔木修剪科学合理，剪口光滑整齐，树冠完整美观，无徒长枝、下垂枝、枯枝，内膛不乱，通风透光；绿篱修剪整齐，保持观赏面枝叶丰满。花灌木花后修剪及时，无残花；绿地内立视应无明显杂草，土壤疏松通透；草皮无明显病斑，植物枝叶无虫害咬口、排泄物、无悬挂或依附在植物上的虫茧、休眠虫体及越冬虫蛹；绿地内无垃圾，乔木无树挂；绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

（四）建筑物、设施设备维护保养服务质量标准

确保办公楼（区域）房屋完好等级和正常使用；墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；墙地面有碎裂、断裂或缺损的，应在规定时间内安排专项修理。根据房屋实际使用年限和使用情况至少每半年1次进行安全使用检查，做好检查记录。发现问题及时向采购人报告，提出方案和建议经批准后组织实施。遇紧急情况，应采取必要的措施。及时完成各项零星维修任务。零星维修时间不超过48小时，合格率应为100%；对房屋日常维修、养护记录完整。

每日1次对给水系统进行检查巡视，压力符合要求，仪表指示准确，保证给排水系统正常运行使用。定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁，设备及机房环境整洁，确保无杂物、灰土，无鼠、虫害发生。

及时发现并解决给排水系统故障，维修合格率100%；给排水系统发生事故时，维修人员在60分钟内到达现场抢修，一般事故的抢修做到不过夜；无重大管理责任事故；根据现场情况，制定事故应急处理方案；做好节约用水工作。

建立电梯运行管理、设备管理、安全管理制度，确保电梯按规定时间运行，安全设备齐全有效，通风、照明及其它附属设施完好；严格执行国家有关电梯管理规定和安全规程，电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备。电梯由专业资质的电梯维修保养单位定期进行维修保养，并在有效期内运行；警铃或其它救助设备功能完备，称重装置可靠，安全装置有效无缺损，电梯运行无异常；电梯机房实行封闭管理，机房内温度符合设备安全运行环境要求，配备应急照明、灭火器和盘车等工具；电梯出现故障，接到报修后专业维修人员应在30分钟内到达现场抢修，及时排除故障。电梯设施完好率达到100%。

对供电范围内的电器设备、仪器仪表定期巡视维护和重点检测，按照规定周期对变配电设施设备进行检查、维护、清洁，并做好记录；建立各项设备档案、台账、维修记录，做到安全、合理、节约用电；建立严格的配送电运行制度、电器维修制度和配电房管理制度，配电室实行封闭管理，无鼠洞，配备符合要求的灭火器材；设备及机房环境整洁，无杂物、灰土，无鼠、虫害发生；供电运行和维修人员须持证上岗。每年雨季前对建筑避雷系统进行检测，留存检测合格报告，同时组织专业人员重要设施设备进行防雷检测；保持避雷系统完整性，不得擅自拆除、迁改避雷设施；一年内无重大管理责任事故。

建立消防安全管理制度，做好消防管理工作，确保消防系统始终处于良好状态；定期检查保养消防设备，维保质量达到消防要求，保证系统开通率及完好率均为100%；保证消防用水的基本储备，确保火灾险情时的应急灭火用水；确保整个消防系统通过消防部门的消防年检，取得年检合格证；消防监控系统运行人员须有消防部门核发的上岗证书；建立突发火灾应急方案。

定期巡查设备运行状态并记录运行参数；空调系统出现运行故障后，维修人员应在30分钟内到达现场实施维修，并做好记录，维修合格率100%。

（五）人员进驻、管理及其他服务质量标准

迅速熟悉管理区域情况，一旦入驻即能立刻提供业主所要求的管理与服务，处理各类日常事务和应急事务。所有有关办公/教学区域管理档案资料，须保证完整、完好，撤离时全部移交有关区域方。

建立会议室管理制度，制订会议服务规程并认真落实，做好会议室的音响服务，礼仪接待周到、规范。保证会议期间茶水供应并定时续水，会前会后打扫室内卫生，保持室内整洁，会场布置及时。

报刊、杂志、信件派发及相关服务及时、准确、有记录。

对外与各应急管理部门（公安局、消防支队、电网公司、水务公司）建立良好联系，在突发情况下便于请求提供支持与帮助。对内定期了解和满足采购人需求，提高服务效能。

六、相关要求

（一）费用要求

- 中标人的中标价为固定总价，即在24个月合同期内，服务费用不因市场物价上涨或下调而递增或递减。

（二）工作要求

1.未经采购人同意，中标人不得擅自变卖、处理采购人的文件、文档、报纸、杂志等废旧物资；未经允许不得擅自进入财务、仓库等重要场所；不得擅自使用服务区域内的车辆装备、器材、救援物资；不得查阅、打听与服务工作无关的档案资料，否则将按照法律法规进行处理。

2.服务期满离场交接：服务期满后，中标人应配合采购人做好在下一合同周期前的服务及交接工作。

3.树木补种更换、管道（含沙井、渠道）故障堵塞疏通、办公室内清洁工具、公共区域日常卫生用品（如洗洁精、洗手液、消毒液、纸巾）、五金维修材料、大楼设施设备改造、大型设施设备维修等费用统一由采购人支付，其他费用由中标人支付，中标人必须合理调配使用，严禁浪费。

4.物业管理服务各类数据必须建立台账：中标人在提供物业服务过程中所产生的各类数据，如每日各区域清洁情况统计、每日安保巡查情况统计、每日垃圾清运情况统计、每日人员出入统计、每日水电、各类设施设备巡查及维修情况统计，每月配电房、发电机、消防系统、空调系统、电梯维保情况统计等，中标人须将以上数据整理汇编成册，移交采购人保存（或使用信息化手段存档）。

- 付款方式

（一）支付时间

本项目合同金额按月支付，即自合同生效之日起，乙方在每月10号前将上月的物业管理服务费用发票（发票金额按实际结算金额开具）送达甲方，甲方收到发票后，报请财务部门按发票金额支付相应费用。

因本项目资金来源为财政资金，乙方出具的发票需满足甲方资金来源管理要求，且甲方在前款规定的付款时间向政府采购支付部门提出办理财政支付申请即视为甲方已经按期付款。乙方应在甲方支付前提供合法等额发票，否则甲方有权拒绝支付相应费用，并不承担违约责任。

（二）支付方式

银行转账。

（三）三方协议

因我馆与中山曜宸企业策划管理有限公司签订的物业管理服务合同补充协议执行期限为2024年11月1日-2024年11月20日，为保障我馆物业管理服务连续性，确保日常工作正常开展，在完成本项目采购，与中标人签订合同前，拟作如下处理：

- 1.2024年11月21日至本项目合同签订之日期间，我馆的物业管理服务由中山曜宸企业策划管理有限公司提供。

- 2.我馆在完成本项目采购并与中标人签订合同后，上述第1点所产生的服务费用，由中标人按我馆与中山曜宸企业策划管理有限公司签订的物业管理服务合同标准进行结算，即中标人向中山曜宸企业策划管理有限公司支付在2024年11月21日至本项目合同签订之日期间所产生物业管理服务费用。

- 3. 中标人须无条件配合我馆、中山曜宸企业策划管理有限公司就上述第1、2条所规定的服务费用支付事宜签订三方协议，并按协议要求如期完成支付。

八、考核办法

（一）物业服务考核办法

1.总则

（1）为规范及提升物业管理服务标准，采购人出台本考核办法，定期对中标人物业管理服务工作进行监管和考核。

（2）本办法考核者为采购人，被考核对象为中标人。

（3）本考核办法的有效时间与合同期限一致。

2.考核方法

（1）考核采用用户满意度调查考核，即采购人组织人员每季度根据《物业管理服务项目考核表》（附件）对物业服务内容进行评分，考核结果经签名确认后生效。采购人收集后，计算出当期的物业考评得分。

（2）考核内容：采购人每季度根据中标人的综合服务、安保管理服务、环境卫生管理、水电等设施设备维保、绿化管养服务、被投诉情况等方面进行考核。

（3）采购人物业原有的遗留问题或采购人未能配合中标人工作，导致中标人不能按服务质量规定提供服务的，其责任不在中标人。

如中标人对考评成绩有异议，且能提出合理解释或理由时，采购人需根据实际情况对考评成绩进行调整。

（4）评分原则：

本考评每季度进行一次。考核满分为100分。物业管理工作考核以每季度考核评分为依据，80分以下为不合格，80-89分为基本满意，90-100分为满意。

（二）考核原则

1.物业管理的评定分为满意、基本满意和不合格3个等级。

考核等级表

| 分数 | 等级 |
| --- | --- |
| 90－100分 | 满意 |
| 80－89分 | 基本满意 |
| 80分以下 | 不合格 |

2.中标人每次考核分数需在80分以上，若中标人未达到80分以上，即考核等级为不合格的，采购人在10个工作日内向中标人提出整改通知书，中标人需在10个工作日内将整改结果报告给采购人。

3.季度考核等级为不合格的，采购人在考核结果公布（以双方签名确认日期为准）的下一个月，扣除当月5%的月物业管理服务费作为罚金，即支付95%月物业管理服务费给中标人（注：罚金仅扣除一个月,不连续）。若累计两次季度考核等级为不合格，采购人有权单方面解除合同，并追究相关违约责任。

备注：服务期中，每三个月为一个考核期，共八个考核期，每个考核期评分完成后，采购人及中标人在考核文件上签名确认。

4.考评结果跟踪：每次考核后将由采购人提供书面整改意见给中标人，中标人需在双方协定的限期内整改落实。

5.本考核办法，在使用过程中如有变动，可经双方协商一致通过后，加以补充、修改完善。

附件：

物业管理服务项目考核表

| 项目 | 考核内容 |  | 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合服务 （20分） | - 1.服务人员资格达到用户需求和合同规定（2分） = |  | - 每发现一人不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | - 2.制定并严格执行岗位规章制度(2分） |  | 每发现一人或一宗次不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | - 3.按照工种统一着装，佩戴工牌（2分） |  | 每发现一人不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | 4.值班时姿势端正、精神抖擞，举止文明礼貌，使用服务用语及服务手势（2分） |  | 每发现一人不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | 5.人员稳定，不经常更换（2分） |  | 每季度发现一人更换，扣1分 |  |  |
|  | 6.服务人员准点出勤率95%以上（3分） |  | 每发现一人不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | 7.服从采购人安排，响应及时（3分） |  | 每发现一次不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | 8.服务期间未出现被投诉、引发负面网络舆情等情况（4分） |  | 每发现一次不符合要求扣4分。 |  |  |
| 安保服务 （20分） | 1.服务态度热情、礼貌，不得与外来人员发生口头或肢体冲突（4分） |  | 每发现一人不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | 2.严格执行出入登记制度，非本单位工作人员进入需登记其信息，非本单位工作人员携物品带离单位时需进行盘查、登记，凭放行条放行（4分） |  | 每发现一次不符合要求扣2分。 |  |  |
|  | 3.按要求指引车辆按位停放，及时对进出车辆进行疏导，严禁车辆占用消防通道、堵塞出口（4分） |  | 每发现一次不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | 4.定时定点完成值班巡逻，巡逻打点准确率95%以上（4分） |  | 每发现一人不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | 5.监控室内24小时有人值守，值班时间不得睡觉、玩手机、闲聊或做其他与工作无关的行为（4分） |  | 每发现一次不符合要求扣2分。 |  |  |
| 环境卫生管理 （20分） | - 1.每天完成1次所有办公室地面、办公台面、设备、窗户等办公区域清洁、消毒及垃圾清理（4分） |  | 每发现一次不符合要求扣0.5分。 |  |  |
|  | - 2.每天完成1次大厅、台阶、楼梯、停车场、花基、等公共区域清洁、消毒及垃圾清理（4分） |  | 每发现一次不符合要求扣0.5分。 |  |  |
|  | - 3.每天完成2次卫生间门、地面、镜子、洗手台、大小便器等清洁、消毒及垃圾清理，洗手间及时配备合格的卫生产品，确保数量种类齐全（4分） |  | 每发现一次不符合要求扣0.5分。 |  |  |
|  | 4.每周完成一次洗刷大厅入口地台及梯级，清洁大厅内所有玻璃、窗户和其他配件，每月完成一次拍打天花板尘埃（4分） |  | 每发现一次不符合要求扣0.5分。 |  |  |
|  | - 5.每周定期对水沟、水池、管道等处巡检，确保无泥沙、垃圾沉淀和漂浮物，按需做好蚊虫鼠蚁等有害物的消杀和防治（4分） |  | 每发现一次不符合要求扣0.5分。 |  |  |
| 水、电等设施设备维保 （20分） | 1.制定水电工和专业设施设备维保岗位职责、工作规程及应急处理预案，严格按照规程进行维修保养操作（3分） |  | 每发现一次不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | - 2.每日定时对大楼内水、电、消防系统、空调、电梯、门窗等设施设备进行监测并做好台账，确保设备正常使用（5分） |  | 每发现一次不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | - 3.响应及时，如遇水、电等重要设施设备故障，采购人报修后，中标人应派人在30分钟内到场处理（5分） |  | 每发现一次不符合要求扣2分。 |  |  |
|  | - 4.每月按时对消防系统、空调系统、电梯、配电柜、柴油发电机等设备进行维保，并按要求出具维保报告（7分） |  | 每发现一次不符合要求扣2分。 |  |  |
| 绿化管养服务 （20分） | - 1.定期完成花基绿植修剪，春夏两季，每两个月至少进行1次修剪，秋冬两季每三个月至少进行1次修剪（8分） |  | 每发现一次不符合要求扣2分。 |  |  |
|  | - 2.每周至少巡查1次办公大楼四周及天台，如遇杂草及时拔除，确保基本不见杂草（6分） |  | 每发现一次不符合要求扣1分。 |  |  |
|  | - 3.定期对室内盆栽、绿植进行修剪、浇水和施肥，并根据季节变换和采购人需求定期进行更换（6分） |  | 每发现一次不符合要求扣1分 |  |  |
| 投诉情况 |  |  |  |  |  |
| 建议 |  |  |  |  |  |
| 总分: |  | 考核等级: |  |  |  |

注：考核总分为5个项目考核分数累加值。

部门：                       评分人：                       日期：