## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2024年12月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 23.963 | 7.423 | 1.523 | 0.241 | 12.163 | 3.3039
2日 | 19.627 | 7.406 | 1.049 | 0.236 | 7.544 | 3.7649
3日 | 17.447 | 7.397 | 1.154 | 0.267 | 12.125 | 4.0158
4日 | 19.678 | 7.427 | 1.154 | 0.252 | 12.059 | 3.2102
5日 | 27.169 | 7.473 | 1.797 | 0.234 | 12.886 | 3.6199
6日 | 25.472 | 7.519 | 1.82 | 0.243 | 11.282 | 3.0816
7日 | 27.344 | 7.555 | 2.052 | 0.286 | 11.893 | 2.8554
8日 | 24.499 | 7.554 | 2.16 | 0.298 | 12.267 | 2.6621
9日 | 24.201 | 7.477 | 2.922 | 0.282 | 13.532 | 1.9178
10日 | 21.796 | 7.498 | 2.83 | 0.304 | 11.39 | 3.176
11日 | 20.646 | 7.474 | 2.235 | 0.285 | 9.955 | 3.2059
12日 | 24.172 | 7.456 | 2.494 | 0.315 | 12.862 | 3.1071
13日 | 22.303 | 7.42 | 2.357 | 0.324 | 13.039 | 2.9248
14日 | 22.632 | 7.441 | 1.709 | 0.272 | 10.184 | 2.818
15日 | 22.109 | 7.412 | 1.159 | 0.245 | 10.49 | 2.7887
16日 | 20.404 | 7.424 | 0.567 | 0.245 | 9.932 | 2.4757
17日 | 17.809 | 7.31 | 0.84 | 0.153 | 9.473 | 1.801
18日 | 15.613 | 7.464 | 0.776 | 0.166 | 9.542 | 1.7142
19日 | 12.38 | 7.432 | 0.732 | 0.18 | 10.084 | 1.5053
20日 | 12.42 | 7.463 | 0.727 | 0.209 | 9.778 | 1.7224
21日 | 13.709 | 7.461 | 0.52 | 0.311 | 9.837 | 1.4634
22日 | 13.257 | 7.381 | 0.396 | 0.222 | 7.848 | 1.4722
23日 | 19.244 | 7.394 | 2.172 | 0.199 | 10.133 | 1.5435
24日 | 22.623 | 7.371 | 2.072 | 0.159 | 11.172 | 1.6646
25日 | 22.448 | 7.251 | 0.944 | 0.148 | 11.555 | 1.7165
26日 | 22.858 | 7.204 | 0.663 | 0.214 | 11.387 | 2.1052
27日 | 20.255 | 7.233 | 0.484 | 0.187 | 10.01 | 1.8804
28日 | 19.172 | 7.19 | 0.298 | 0.227 | 8.51 | 1.5778
29日 | 18.156 | 7.2 | 0.194 | 0.251 | 10.312 | 1.5004
30日 | 17.062 | 7.133 | 0.223 | 0.155 | 8.779 | 1.686
31日 | 19.223 | 7.188 | 0.554 | 0.273 | 12.743 | 2.0734
月排放总量 | [5 empty] | 74.3541