## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年3月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8.729 | 6.782 | 0.383 | 0.289 | 9.47 | 2.0493
2日 | 9.49 | 6.782 | 1.41 | 0.282 | 9.293 | 2.066
3日 | 9.134 | 6.814 | 2.192 | 0.272 | 9.875 | 2.0984
4日 | 11.477 | 6.882 | 2.236 | 0.249 | 8.95 | 2.0579
5日 | 13.777 | 6.954 | 2.248 | 0.293 | 11.765 | 1.6526
6日 | 11.507 | 6.85 | 0.345 | 0.238 | 10.362 | 2.0047
7日 | 11.08 | 6.755 | 0.157 | 0.291 | 8.555 | 2.015
8日 | 9.953 | 6.793 | 0.123 | 0.298 | 8.881 | 1.8355
9日 | 9.152 | 6.848 | 0.152 | 0.256 | 9.604 | 1.9385
10日 | 8.176 | 7.185 | 0.161 | 0.284 | 8.549 | 1.9367
11日 | 8.596 | 7.252 | 0.496 | 0.229 | 7.412 | 1.9415
12日 | 9.039 | 7.39 | 0.46 | 0.222 | 6.989 | 1.8538
13日 | 10.258 | 7.341 | 0.483 | 0.247 | 7.26 | 1.7154
14日 | 11.78 | 7.21 | 0.9 | 0.295 | 9.585 | 1.6042
15日 | 14.852 | 7.162 | 1.614 | 0.242 | 9.069 | 1.4033
16日 | 14.561 | 7.017 | 1.103 | 0.239 | 6.52 | 1.6819
17日 | 12.067 | 6.963 | 1.072 | 0.186 | 7.817 | 1.5137
18日 | 10.134 | 7.032 | 0.12 | 0.175 | 5.831 | 1.0631
19日 | 8.701 | 7.106 | 0.242 | 0.217 | 6.281 | 1.3161
20日 | 11.16 | 7.017 | 1.356 | 0.283 | 7.983 | 1.0872
21日 | 7.618 | 6.972 | 0.794 | 0.232 | 8.567 | 1.1991
22日 | 11.038 | 7.149 | 2.691 | 0.247 | 8.266 | 1.4815
23日 | 19.577 | 7.19 | 2.945 | 0.204 | 7.06 | 0.7441
24日 | 12.102 | 7.153 | 1.892 | 0.226 | 8.055 | 1.2979
25日 | 12.843 | 7.201 | 1.8 | 0.218 | 9.959 | 1.7236
26日 | 13.531 | 7.265 | 1.866 | 0.255 | 10.971 | 1.8388
27日 | 13.464 | 7.102 | 1.461 | 0.2 | 8.683 | 1.9055
28日 | 10.906 | 7.138 | 0.522 | 0.161 | 6.112 | 2.1993
29日 | 11.65 | 7.143 | 1.229 | 0.279 | 10.542 | 1.9547
30日 | 23.597 | 7.328 | 2.089 | 0.24 | 10.002 | 1.6107
31日 | 14.117 | 7.105 | 1.384 | 0.136 | 7.514 | 1.9996
月排放总量 | - | - | - | - | - | 52.7896