## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年3月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 10.729 | 7.256 | 0.82 | 0.135 | 9.088 | 2.1173
2日 | 12.678 | 7.276 | 0.642 | 0.21 | 8.832 | 2.084
3日 | 13.913 | 7.322 | 1.906 | 0.229 | 10.422 | 2.0485
4日 | 15.982 | 7.367 | 2.144 | 0.21 | 11.426 | 1.9115
5日 | 21.848 | 7.424 | 2.749 | 0.193 | 12.702 | 1.9615
6日 | 27.232 | 7.384 | 1.793 | 0.14 | 12.784 | 2.1469
7日 | 28.756 | 7.288 | 1.329 | 0.138 | 12.033 | 2.3137
8日 | 20.379 | 7.238 | 0.996 | 0.137 | 10.202 | 2.3138
9日 | 20.147 | 7.34 | 0.836 | 0.137 | 9.041 | 2.381
10日 | 20.037 | 7.41 | 0.754 | 0.119 | 8.558 | 2.191
11日 | 24.289 | 7.444 | 0.443 | 0.126 | 7.817 | 2.317
12日 | 22.958 | 7.492 | 1.059 | 0.144 | 7.809 | 2.3672
13日 | 20.238 | 7.529 | 1.044 | 0.132 | 8.769 | 2.104
14日 | 22.664 | 7.588 | 0.688 | 0.14 | 10.617 | 1.7128
15日 | 18.388 | 7.685 | 0.317 | 0.204 | 9.027 | 1.6674
16日 | 22.444 | 7.636 | 0.09 | 0.177 | 8.829 | 2.6475
17日 | 24.234 | 7.584 | 1.234 | 0.194 | 10.292 | 2.5009
18日 | 24.772 | 7.432 | 0.587 | 0.128 | 9.8 | 2.3954
19日 | 23.57 | 7.469 | 2.014 | 0.156 | 10.912 | 2.8528
20日 | 20.008 | 7.454 | 2.234 | 0.199 | 10.594 | 2.7814
21日 | 19.641 | 7.419 | 2.054 | 0.176 | 11.481 | 2.2691
22日 | 17.403 | 7.439 | 1.004 | 0.145 | 10.393 | 2.1346
23日 | 19.85 | 7.493 | 1.24 | 0.152 | 11.122 | 2.1399
24日 | 18.819 | 7.504 | 1.194 | 0.102 | 11.698 | 2.176
25日 | 17.528 | 7.516 | 0.97 | 0.1 | 10.448 | 2.2756
26日 | 18.932 | 7.553 | 1.317 | 0.123 | 8.9 | 2.4164
27日 | 19.979 | 7.545 | 1.621 | 0.153 | 8.177 | 2.8064
28日 | 18.722 | 7.482 | 0.892 | 0.122 | 6.536 | 2.6895
29日 | 20.891 | 7.572 | 1.29 | 0.148 | 7.838 | 2.087
30日 | 25.803 | 7.583 | 1.982 | 0.129 | 9.863 | 3.0036
31日 | 25.897 | 7.581 | 2.124 | 0.217 | 10.59 | 3.4062
月排放总量 | [5 empty] | 72.2199