## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年4月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 16.331 | 7.282 | 2.288 | 0.21 | 11.038 | 1.8648
2日 | 12.063 | 7.205 | 1.389 | 0.173 | 8.558 | 2.1274
3日 | 7.358 | 7.127 | 1.36 | 0.198 | 8.558 | 2.1084
4日 | 6.777 | 7.126 | 2.144 | 0.241 | 8.651 | 2.1969
5日 | 7.208 | 7.124 | 1.479 | 0.272 | 9.488 | 2.2007
6日 | 8.55 | 7.226 | 2.407 | 0.325 | 10.197 | 2.1136
7日 | 9.764 | 7.207 | 2.201 | 0.292 | 10.623 | 2.0415
8日 | 11.448 | 7.15 | 1.464 | 0.158 | 8.67 | 2.1284
9日 | 11.336 | 7.243 | 1.685 | 0.258 | 9.481 | 1.9178
10日 | 13.851 | 7.292 | 2.096 | 0.202 | 10.005 | 1.6924
11日 | 11.198 | 7.246 | 1.852 | 0.256 | 10.124 | 2.0069
12日 | 10.812 | 7.268 | 2.537 | 0.28 | 10.303 | 1.8409
13日 | 9.863 | 7.218 | 1.557 | 0.138 | 6.023 | 1.7917
14日 | 10.604 | 7.171 | 1.484 | 0.284 | 10.44 | 2.1375
15日 | 10.096 | 7.223 | 1.407 | 0.197 | 10.376 | 2.1721
16日 | 12.355 | 7.234 | 1.245 | 0.195 | 9.307 | 2.2125
17日 | 9.558 | 7.176 | 1.657 | 0.186 | 9.643 | 2.1654
18日 | 10.547 | 7.395 | 2.033 | 0.266 | 10.932 | 2.169
19日 | 9.677 | 7.563 | 1.86 | 0.166 | 9.697 | 2.24
20日 | 10.791 | 7.274 | 2.301 | 0.278 | 11.009 | 2.145
21日 | 15.014 | 7.349 | 2.642 | 0.262 | 11.67 | 1.5885
22日 | 13.56 | 7.125 | 1.317 | 0.142 | 9.121 | 1.4072
23日 | 11.559 | 7.071 | 0.874 | 0.133 | 10.049 | 1.6513
24日 | 9.948 | 7.18 | 1.704 | 0.183 | 8.785 | 1.8039
25日 | 9.291 | 7.143 | 0.503 | 0.157 | 7.625 | 1.8285
26日 | 14.808 | 7.026 | 0.16 | 0.152 | 3.755 | 2.1144
27日 | 9.808 | 7.104 | 0.128 | 0.195 | 6.435 | 2.1354
28日 | 7.1 | 7.113 | 0.483 | 0.248 | 6.363 | 2.2961
29日 | 8.667 | 6.928 | 0.986 | 0.287 | 6.832 | 2.2502
30日 | 8.864 | 7.017 | 0.231 | 0.213 | 5.766 | 2.2791
月排放总量 | - | - | - | - | - | 60.6275