## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年4月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 23.787 | 7.659 | 1.93 | 0.208 | 11.576 | 3.1172
2日 | 23.693 | 7.675 | 2.061 | 0.29 | 11.072 | 3.3198
3日 | 14.969 | 7.639 | 1.565 | 0.117 | 9.747 | 3.1655
4日 | 14.38 | 7.602 | 1.263 | 0.119 | 9.263 | 3.0952
5日 | 13.339 | 7.543 | 0.894 | 0.123 | 9.277 | 3.1307
6日 | 20.224 | 7.56 | 1.056 | 0.2 | 9.103 | 2.9672
7日 | 29.005 | 7.651 | 1.027 | 0.26 | 9.454 | 2.8624
8日 | 24.255 | 7.6 | 1.137 | 0.211 | 9.629 | 3.1736
9日 | 15.733 | 7.621 | 1.439 | 0.311 | 9.065 | 3.1347
10日 | 16.751 | 7.64 | 1.839 | 0.273 | 10.027 | 3.1291
11日 | 15.579 | 7.691 | 1.035 | 0.323 | 10.392 | 2.9287
12日 | 14.766 | 7.67 | 1.094 | 0.266 | 10.254 | 2.8462
13日 | 17.812 | 7.709 | 1.296 | 0.314 | 10.953 | 2.8292
14日 | 18.959 | 7.726 | 1.141 | 0.196 | 10.03 | 2.7899
15日 | 15.883 | 7.722 | 0.839 | 0.139 | 7.593 | 2.5217
16日 | 15.582 | 7.674 | 0.67 | 0.141 | 8.894 | 2.6375
17日 | 12.091 | 7.642 | 0.628 | 0.255 | 9.437 | 2.2538
18日 | 12.915 | 7.587 | 0.866 | 0.336 | 9.997 | 2.3738
19日 | 14.542 | 7.575 | 1 | 0.292 | 10.608 | 2.4018
20日 | 13.24 | 7.535 | 0.976 | 0.317 | 10.653 | 2.306
21日 | 14.133 | 7.512 | 1.073 | 0.338 | 10.958 | 2.8752
22日 | 18.585 | 7.469 | 1.097 | 0.273 | 10.718 | 1.3536
23日 | 17.421 | 7.421 | 1.532 | 0.287 | 10.166 | 1.8689
24日 | 15.477 | 7.427 | 1.639 | 0.342 | 10.351 | 2.2218
25日 | 16.105 | 7.408 | 0.901 | 0.294 | 9.483 | 2.3176
26日 | 14.901 | 7.251 | 0.741 | 0.353 | 6.979 | 2.4681
27日 | 14.119 | 7.28 | 0.256 | 0.221 | 5.294 | 2.5648
28日 | 19.402 | 7.421 | 0.468 | 0.4 | 6 | 2.7741
29日 | 18.398 | 7.401 | 0.783 | 0.41 | 5.1 | 2.4008
30日 | 15.85 | 7.366 | 0.66 | 0.4 | 4.6 | 2.7269
月排放总量 | [5 empty] | 80.5558