## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年6月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 6.294 | 6.553 | 0.101 | 0.32 | 10.721 | 2.2379
2日 | 9.859 | 6.702 | 0.101 | 0.287 | 10.901 | 2.2898
3日 | 9.738 | 6.664 | 0.169 | 0.29 | 9.637 | 1.9278
4日 | 7.552 | 6.637 | 0.11 | 0.27 | 10.268 | 1.968
5日 | 8.896 | 6.584 | 0.354 | 0.281 | 8.803 | 2.0714
6日 | 8.593 | 6.686 | 0.115 | 0.33 | 9.448 | 2.1004
7日 | 7.05 | 6.658 | 0.1 | 0.263 | 9.365 | 2.1504
8日 | 6.532 | 6.542 | 0.11 | 0.296 | 11.105 | 2.2511
9日 | 7.751 | 6.498 | 0.109 | 0.297 | 9.961 | 2.1014
10日 | 7.2 | 6.543 | 0.168 | 0.25 | 9.631 | 2.2047
11日 | 8.691 | 6.59 | 0.19 | 0.26 | 9.162 | 2.1721
12日 | 7.388 | 6.51 | 0.114 | 0.264 | 9.031 | 2.2294
13日 | 5.589 | 6.43 | 0.092 | 0.32 | 8.746 | 2.2042
14日 | 9.719 | 6.455 | 0.089 | 0.295 | 5.921 | 2.1887
15日 | 11.169 | 6.533 | 0.091 | 0.297 | 4.552 | 2.1892
16日 | 8.875 | 6.501 | 0.279 | 0.304 | 6.571 | 2.1289
17日 | 5.217 | 6.709 | 0.19 | 0.272 | 7.026 | 2.1415
18日 | 5.881 | 6.622 | 0.104 | 0.275 | 5.063 | 2.1514
19日 | 9.077 | 6.985 | 0.27 | 0.254 | 6.409 | 2.1804
20日 | 7.38 | 6.641 | 0.106 | 0.301 | 9.003 | 2.1966
21日 | 6.911 | 6.587 | 0.115 | 0.145 | 9.071 | 2.1106
22日 | 6.28 | 6.447 | 0.104 | 0.078 | 8.673 | 2.1247
23日 | 5.414 | 6.487 | 0.099 | 0.063 | 8.463 | 2.1597
24日 | 6.813 | 6.854 | 0.152 | 0.149 | 8.118 | 2.1974
25日 | 7.023 | 6.867 | 0.197 | 0.26 | 9.058 | 2.1609
26日 | 9.74 | 6.843 | 0.405 | 0.266 | 8.326 | 2.1964
27日 | 6.809 | 6.723 | 0.098 | 0.212 | 7.244 | 2.2061
28日 | 6.247 | 6.813 | 0.085 | 0.276 | 6.616 | 2.2104
29日 | 7.401 | 6.816 | 0.092 | 0.284 | 7.498 | 1.9137
30日 | 6.826 | 6.689 | 0.094 | 0.274 | 9.119 | 2.1513
月排放总量 | - | - | - | - | - | 64.5165