## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年6月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 11.912 | 7.081 | 0.104 | 0.315 | 8.091 | 3.0761
2日 | 12.676 | 7.07 | 0.162 | 0.364 | 7.944 | 2.9005
3日 | 14.594 | 7.124 | 0.242 | 0.324 | 7.549 | 2.8541
4日 | 16.043 | 7.144 | 0.226 | 0.323 | 8.332 | 3.103
5日 | 14.618 | 7.192 | 0.474 | 0.305 | 8.408 | 2.8578
6日 | 13.465 | 6.972 | 1.109 | 0.328 | 8.09 | 3.0209
7日 | 12.733 | 6.991 | 1.697 | 0.321 | 8.374 | 3.4976
8日 | 12.743 | 7.1 | 1.398 | 0.308 | 8.679 | 3.0106
9日 | 13.663 | 7.106 | 1.715 | 0.315 | 8.737 | 2.9234
10日 | 12.833 | 7.013 | 0.568 | 0.313 | 8.611 | 3.0299
11日 | 12.855 | 7.091 | 0.286 | 0.328 | 7.55 | 3.0179
12日 | 11.881 | 7.356 | 0.1 | 0.323 | 7.993 | 3.0003
13日 | 12.654 | 7.101 | 0.094 | 0.317 | 7.821 | 3.061
14日 | 13.073 | 7.194 | 0.073 | 0.337 | 7.215 | 3.1313
15日 | 11.768 | 7.174 | 0.071 | 0.301 | 6.556 | 2.717
16日 | 12.713 | 7.246 | 0.071 | 0.332 | 6.947 | 2.9792
17日 | 12.522 | 7.177 | 0.071 | 0.295 | 7.588 | 3.3719
18日 | 10.109 | 7.143 | 0.095 | 0.138 | 6.877 | 3.3565
19日 | 12.284 | 7.319 | 0.221 | 0.276 | 7.305 | 3.4417
20日 | 11.116 | 7.443 | 0.081 | 0.304 | 7.578 | 3.2158
21日 | 9.627 | 7.359 | 0.075 | 0.212 | 7.461 | 2.9898
22日 | 8.232 | 7.225 | 0.071 | 0.165 | 7.65 | 3.1698
23日 | 8.943 | 7.143 | 0.072 | 0.161 | 7.992 | 3.3932
24日 | 9.058 | 7.158 | 0.351 | 0.171 | 6.54 | 3.068
25日 | 11.822 | 7.326 | 0.734 | 0.299 | 6.303 | 3.1848
26日 | 12.147 | 7.349 | 0.802 | 0.304 | 5.848 | 3.4356
27日 | 9.353 | 7.292 | 0.233 | 0.305 | 4.94 | 3.4204
28日 | 8.184 | 7.192 | 0.164 | 0.195 | 4.362 | 3.2383
29日 | 8.356 | 7.084 | 0.136 | 0.191 | 4.808 | 2.9359
30日 | 10.904 | 7.419 | 0.303 | 0.337 | 6.089 | 3.2089
月排放总量 | [5 empty] | 93.6112