## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年9月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 6.992 | 7.346 | 0.1758 | 0.2526 | 9.743 | 2.1044
2日 | 5.885 | 7.395 | 0.4136 | 0.2802 | 10.749 | 2.1387
3日 | 6.563 | 7.373 | 0.1893 | 0.2778 | 10.639 | 2.1046
4日 | 5.271 | 7.304 | 0.327 | 0.2333 | 10.335 | 2.0771
5日 | 6.463 | 7.184 | 0.7404 | 0.295 | 10.596 | 2.0738
6日 | 6.073 | 7.212 | 0.2564 | 0.2281 | 9.261 | 2.0572
7日 | 7.239 | 7.477 | 0.1687 | 0.2951 | 8.821 | 2.0339
8日 | 6.056 | 7.458 | 0.1638 | 0.29 | 8.438 | 2.0755
9日 | 4.443 | 7.643 | 0.0709 | 0.2711 | 6.184 | 2.0397
10日 | 4.892 | 7.393 | 0.0707 | 0.2737 | 7.025 | 2.0308
11日 | 9.369 | 7.652 | 0.1349 | 0.2739 | 8.849 | 1.9217
12日 | 10.473 | 7.578 | 0.3985 | 0.261 | 8.333 | 1.938
13日 | 8.114 | 7.501 | 0.1063 | 0.278 | 8.216 | 1.6235
14日 | 10.407 | 7.322 | 0.5964 | 0.2977 | 8.989 | 1.7675
15日 | 9.49 | 7.197 | 0.2119 | 0.2741 | 8.514 | 1.8813
16日 | 7.817 | 7.237 | 0.469 | 0.2544 | 7.878 | 1.915
17日 | 8.243 | 7.269 | 0.3647 | 0.2484 | 8.043 | 1.9348
18日 | 7.839 | 7.382 | 0.8042 | 0.2502 | 8.215 | 1.8723
19日 | 7.111 | 7.287 | 1.4265 | 0.2648 | 8.911 | 1.8176
20日 | 6.409 | 7.157 | 0.8898 | 0.2653 | 10.022 | 1.9857
21日 | 5.875 | 7.338 | 0.4471 | 0.254 | 7.876 | 1.8768
22日 | 5.995 | 7.201 | 0.086 | 0.2777 | 5.359 | 1.6821
23日 | 5.765 | 7.659 | 0.1556 | 0.2064 | 7.581 | 1.8915
24日 | 8.72 | 8.067 | 0.3728 | 0.1554 | 5.382 | 2.0047
25日 | 4.282 | 7.948 | 0.1668 | 0.1707 | 5.818 | 2.012
26日 | 9.829 | 7.735 | 0.4117 | 0.2423 | 7.375 | 1.9346
27日 | 5.654 | 7.368 | 0.0855 | 0.2984 | 8.631 | 1.4846
28日 | 6.493 | 7.312 | 0.0801 | 0.2695 | 9.396 | 1.6767
29日 | 6.703 | 7.259 | 0.0899 | 0.2424 | 10.612 | 1.7447
30日 | 7.818 | 7.253 | 0.0915 | 0.2635 | 8.499 | 1.6985
月排放总量 | - | - | - | - | - | 57.3993