## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年9月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期进水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 8.274 | 7.28 | 0.8393 | 0.294 | 7.831 | 3.277
2日 | 8.304 | 7.23 | 2.2355 | 0.2797 | 9.172 | 3.3524
3日 | 8.721 | 7.26 | 0.8687 | 0.2745 | 8.953 | 3.3356
4日 | 8.645 | 7.33 | 1.6527 | 0.2943 | 8.628 | 3.22
5日 | 8.954 | 7.27 | 2.8179 | 0.301 | 9.126 | 3.0931
6日 | 8.864 | 7.38 | 2.0023 | 0.249 | 8.42 | 3.0352
7日 | 8.633 | 7.35 | 1.4883 | 0.2463 | 8.169 | 2.8426
8日 | 8.951 | 7.27 | 1.1965 | 0.2823 | 7.782 | 3.651
9日 | 7.045 | 7.35 | 0.1374 | 0.2401 | 4.934 | 2.9871
10日 | 6.167 | 7.38 | 0.1188 | 0.294 | 4.496 | 3.0312
11日 | 10.316 | 7.31 | 0.4306 | 0.2923 | 5.422 | 2.9715
12日 | 14.781 | 7.4 | 1.5079 | 0.2738 | 7.192 | 3.3141
13日 | 12.087 | 7.39 | 1.4964 | 0.2299 | 7.228 | 3.1156
14日 | 11.113 | 7.44 | 0.8302 | 0.2401 | 6.935 | 3.2696
15日 | 12.696 | 7.29 | 2.25 | 0.2991 | 8.205 | 3.3164
16日 | 16.145 | 7.35 | 2.6577 | 0.259 | 9.278 | 3.1623
17日 | 14.24 | 7.46 | 2.9458 | 0.2559 | 9.658 | 3.1622
18日 | 14.406 | 7.44 | 2.8773 | 0.2553 | 9.754 | 3.1504
19日 | 15.636 | 7.39 | 2.8203 | 0.2506 | 10.266 | 2.9779
20日 | 15.133 | 7.36 | 2.8726 | 0.236 | 10.965 | 3.2312
21日 | 15.794 | 7.42 | 1.569 | 0.1599 | 9.614 | 4.0849
22日 | 12.557 | 7.29 | 0.6578 | 0.0922 | 6.011 | 2.9558
23日 | 11.796 | 7.3 | 1.3408 | 0.1592 | 5.725 | 3.7446
24日 | 8.318 | 7.42 | 2.6179 | 0.2004 | 5.685 | 3.9592
25日 | 9.26 | 7.36 | 1.0367 | 0.1048 | 6.011 | 3.1679
26日 | 8.566 | 7.34 | 0.4185 | 0.1412 | 4.284 | 2.9157
27日 | 8.546 | 7.43 | 0.4424 | 0.1747 | 4.466 | 3.0753
28日 | 8.299 | 7.29 | 1.4491 | 0.1563 | 6.572 | 2.6525
29日 | 8.359 | 7.42 | 1.7931 | 0.1871 | 7.116 | 3.0998
30日 | 10.782 | 7.39 | 2.6564 | 0.2672 | 8.028 | 3.7032
月排放总量 | [5 empty] | 96.8553