## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年10月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 一期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 9.22 | 7.32 | 0.1291 | 0.2384 | 7.657 | 1.8316
2日 | 7.615 | 7.33 | 0.1335 | 0.2304 | 6.934 | 1.9729
3日 | 6.587 | 7.37 | 0.1028 | 0.2265 | 7.009 | 1.8978
4日 | 7.811 | 7.43 | 0.0741 | 0.2626 | 6.488 | 1.841
5日 | 9.644 | 7.38 | 0.1125 | 0.2689 | 7.776 | 1.8668
6日 | 11.801 | 7.35 | 0.0717 | 0.2602 | 5.902 | 1.5533
7日 | 2.696 | 7.35 | 0.0717 | 0.2633 | 6.672 | 2.0438
8日 | 6.392 | 7.24 | 0.0733 | 0.2549 | 8.288 | 2.0347
9日 | 6.219 | 7.34 | 0.1266 | 0.2985 | 8.443 | 1.9499
10日 | 6.309 | 7.35 | 0.0881 | 0.2727 | 8.05 | 2.0454
11日 | 6.814 | 7.32 | 0.0861 | 0.3053 | 8.325 | 2.0378
12日 | 5.354 | 7.44 | 0.0784 | 0.2655 | 9.557 | 1.9549
13日 | 6.138 | 7.33 | 0.0867 | 0.2955 | 8.801 | 1.991
14日 | 6.512 | 7.39 | 0.0974 | 0.2917 | 8.495 | 1.9038
15日 | 11.185 | 7.41 | 0.1164 | 0.2511 | 8.853 | 1.842
16日 | 8.438 | 7.42 | 0.1335 | 0.2564 | 8.549 | 1.4588
17日 | 7.903 | 7.35 | 0.1684 | 0.2519 | 8.325 | 1.6919
18日 | 7.611 | 7.31 | 0.1343 | 0.2255 | 9.353 | 1.9798
19日 | 8.755 | 7.47 | 0.1036 | 0.2777 | 9.239 | 1.6094
20日 | 7.598 | 7.52 | 0.0786 | 0.2828 | 9.103 | 1.6393
21日 | 7.972 | 7.34 | 0.0803 | 0.2388 | 10.293 | 1.1032
22日 | 5.083 | 7.26 | 0.0791 | 0.2977 | 9.67 | 1.1661
23日 | 5.543 | 7.24 | 0.1306 | 0.2349 | 8.252 | 1.4034
24日 | 4.555 | 7.3 | 0.0928 | 0.2297 | 8.041 | 1.4165
25日 | 6.741 | 7.28 | 0.0838 | 0.3194 | 7.936 | 1.5606
26日 | 6.358 | 7.58 | 0.0884 | 0.2712 | 7.59 | 1.4141
27日 | 6.98 | 7.35 | 0.1743 | 0.2976 | 7.981 | 1.6371
28日 | 6.242 | 7.37 | 0.1387 | 0.2688 | 8.532 | 1.6501
29日 | 8.724 | 7.34 | 0.4089 | 0.2425 | 8.252 | 1.6921
30日 | 7.743 | 7.35 | 0.0964 | 0.2535 | 9.849 | 1.9152
31日 | 7.619 | 7.44 | 0.1442 | 0.2788 | 9.033 | 1.7611
月排放总量 | - | - | - | - | - | 53.8654