## 在线监测数据月报表
在线监测数据月报表
监测时间： 2025年10月
监控点位： 中山市南头镇污水处理有限公司 二期废水排放口
监测时间 | 化学需氧量（COD） | PH | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 流量
| 浓度 （毫克/升） | 浓度 PH | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | 浓度 （毫克/升） | （万吨）
1日 | 11.392 | 7.41 | 1.8351 | 0.2223 | 7.672 | 3.0661
2日 | 8.391 | 7.32 | 0.7211 | 0.1126 | 6.394 | 3.0984
3日 | 8.941 | 7.33 | 0.2875 | 0.1389 | 5.62 | 3.2498
4日 | 6.578 | 7.36 | 0.0549 | 0.1857 | 4.187 | 2.8771
5日 | 7.71 | 7.2 | 0.1345 | 0.2578 | 4.985 | 3.7299
6日 | 6.019 | 7.29 | 0.0927 | 0.2669 | 3.945 | 2.9736
7日 | 5.863 | 7.32 | 0.1006 | 0.2902 | 4.047 | 3.5984
8日 | 6.113 | 7.38 | 0.2632 | 0.3286 | 4.336 | 3.684
9日 | 5.833 | 7.39 | 0.238 | 0.331 | 4.214 | 3.1849
10日 | 6.017 | 7.27 | 0.165 | 0.3269 | 4.161 | 3.1261
11日 | 5.64 | 7.34 | 0.129 | 0.3354 | 4.376 | 3.2938
12日 | 6.206 | 7.35 | 0.3126 | 0.331 | 5.182 | 3.2922
13日 | 7.049 | 7.31 | 0.6114 | 0.3321 | 5.887 | 2.9594
14日 | 6.555 | 7.32 | 0.6631 | 0.349 | 6.276 | 2.5086
15日 | 6.597 | 7.28 | 0.515 | 0.3363 | 6.27 | 3.4041
16日 | 6.989 | 7.47 | 0.8653 | 0.3094 | 6.241 | 3.3302
17日 | 6.594 | 7.45 | 0.3667 | 0.3271 | 5.688 | 3.0801
18日 | 6.243 | 7.3 | 0.4401 | 0.3274 | 6.296 | 3.2729
19日 | 6.5 | 7.28 | 0.281 | 0.3355 | 6.184 | 3.1428
20日 | 6.094 | 7.22 | 0.1947 | 0.3221 | 5.834 | 3.2572
21日 | 7.351 | 7.19 | 0.4951 | 0.326 | 6.85 | 2.9008
22日 | 8.599 | 7.25 | 0.1138 | 0.3109 | 6.227 | 2.9014
23日 | 10.73 | 7.28 | 0.074 | 0.3075 | 6.098 | 3.4633
24日 | 9.161 | 7.35 | 0.1099 | 0.2771 | 6.088 | 3.2262
25日 | 8.542 | 7.26 | 0.0912 | 0.281 | 6.478 | 3.2378
26日 | 9.079 | 7 | 0.0695 | 0.3171 | 6.229 | 3.4101
27日 | 8.821 | 7.41 | 0.1053 | 0.2843 | 4.805 | 3.0702
28日 | 7.26 | 7.32 | 0.0992 | 0.2574 | 4.632 | 2.8684
29日 | 9.181 | 7.35 | 0.4177 | 0.2976 | 5.178 | 2.7974
30日 | 7.267 | 7.34 | 0.0865 | 0.2908 | 3.46 | 3.193
31日 | 7.922 | 7.26 | 0.1722 | 0.3227 | 4.659 | 3.077
月排放总量 | [5 empty] | 98.2752