附件1

中山市自然资源档案馆空调外机加装机罩项目

采购需求书

一、项目概况

1.项目名称：中山市自然资源档案馆空调外机加装机罩项目

2.报价供应商须对本项目的服务进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

3.本项目由报价供应商承担及负责采购文件对报价供应商要求的一切事宜及责任。

4.项目预算金额：8万元。（含税，报价超过限价，视为无效报价）。

5. 报价供应商须对工程质量提供1年以上（含1年）的质保期，并提供质保方案。

6. 工程质量须符合国家现行《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243）及相关专业工程施工质量验收规范的要求，工程竣工后，由采购人组织验收，供应商需提供完整的竣工资料。

二、项目内容

（一）项目工程清单

| 中山市自然资源档案馆南面外墙空调外机整改项目工程清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整改内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 拆装主机1.5P分体格力空调 | 2 | 台 | 高处作业 |
| 2 | 拆装主机1.5P分体美的空调 | 3 | 台 | 高处作业 |
| 3 | 拆装主机1.5P分体美的空调 | 5 | 台 | 高处作业 |
| 4 | 拆装主机2P分体格力空调 | 1 | 台 | 高处作业 |
| 5 | 拆装主机3P格力空调 | 1 | 台 | 高处作业 |
| 6 | 拆装主机3P美的空调 | 1 | 台 | 高处作业 |

| 7 | 单拆3P大金空调分体 | 2 | 台 | 高处作业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 安装1-1.5P空调不锈钢机架 | 4 | 套 |  |
| 9 | 安装1-1.5P空调不锈钢拉爆 | 10 | 套 |  |
| 10 | 加装1-1.5P空调铜管 | 60 | 米 | 规格:∅12 |
| 11 | 加装3P空调铜管 | 6 | 米 | 规格:∅16 |
| 12 | 墙身打孔 | 3 | 个 |  |
| 13 | 外墙冷凝排水管安装处理 | 20 | 米 | ①安装部位:室外 ②介质:冷凝水 ③材质、规格:PVC-U排水管 DN20 ④连接形式:粘接 |
| 14 | 安装空调主机外墙百叶 | 90 | 方 | ①材料：材质铝合金 ②固定材料：角铁 ③高度150cm，侧面宽65cm |
| 15 | 外墙铜管重新包扎带，用不锈钢码固定 | 29 | 台 |  |
| 16 | 外墙裸露铜管线路安装管槽 | 40 | 米 | 材质:镀锌板、专用管槽 |

| 中山市自然资源档案馆北面外墙空调外机整改项目工程清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 整改内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 拆装主机1.5P分体美的空调 | 2 | 台 | 高处作业 |
| 2 | 拆装主机1.5P分体格力空调 | 2 | 台 | 高处作业 |
| 3 | 拆装主机1.5P分体美的空调 | 1 | 台 | 高处作业 |
| 4 | 拆装主机2P分体格力空调 | 1 | 台 | 高处作业 |
| 5 | 拆装主机2P分体美的空调 | 1 | 台 | 高处作业 |
| 6 | 拆装主机3P美的空调 | 1 | 台 | 高处作业 |
| 7 | 拆装主机3P格力柜机 | 1 | 台 | 高处作业 |
| 8 | 拆装主机5P格力柜机 | 1 | 台 | 高处作业 |
| 9 | 拆装主机5P美的柜机 | 1 | 台 | 高处作业 |
| 10 | 加装1P不锈钢机架 | 2 | 套 |  |
| 11 | 加装3P空调不锈钢机架 | 1 | 套 |  |
| 12 | 加装1.5P铜管 | 10 | 米 | 规格:∅12 |
| 13 | 加装3P空调铜管 | 6 | 米 | 规格:∅16 |
| 14 | 加装5P空调铜管 | 7 | 米 | 规格:∅19 |
| 15 | 安装空调主机外墙百叶 | 65 | 方 | ①材料：材质铝合金 ②固定材料：角铁 ③高度150cm，侧面宽65cm |
| 16 | 安装不锈钢拉爆 | 8 | 套 |  |
| 17 | 外墙冷凝排水管安装处理 | 20 | 米 | ①安装部位:室外 ②介质:冷凝水 ③材质、规格:PVC-U排水管 DN20 ④连接形式:粘接 |
| 18 | 外墙铜管重新包扎带，用不锈钢码固定 | 22 | 台 |  |
| 19 | 外墙裸露铜管线路安装管槽 | 30 | 米 | 材质：镀锌板、专用管槽 |

（二）公司资质

报价供应商须具备有效的《安全生产许可证》；拟派人员须持有有效高空作业证。

（三）公司业绩

报价供应商须提供2024年1月1日以后空调安装、移机及外机加装机罩遮挡工程项目等合同业绩。

（四）人员要求

报价供应商应委派具备相应专业能力、安全生产知识和技能的人员负责本项目施工与维护，并确保其施工活动符合《中华人民共和国安全生产法》及相关行业法规对高处作业、制冷与空调作业等特种作业的安全要求。报价供应商对人员资质、能力和施工安全负全部责任。（报价文件中须提供针对本项目的安全生产承诺书，格式自拟）。

（五）工程项目施工方案

报价供应商须提供完善的工程施工方案，包括但不限于工程概述、施工准备、施工流程及技术措施、质量控制、安全管理、施工工期及进度计划、故障解决、应急预案等内容，方案解决问题要求认知度高、全面详细、可行性高，措施全面、完善、科学合理等。

（六）项目质保方案

报价供应商须提供机架、排水管、铜管、铜管管槽、空调机罩的质保方案，明确质保期起算时间（自验收合格之日起）、质保范围（设备/材料/施工质量等）、故障响应时限（如24小时内到场）、免费维修更换条款，以及质保期届满后有偿维保服务方案。质保方案应作为报价文件组成部分，并纳入合同履约条款。

三、付款方式

成交供应商与采购人应于成交通知书发出之日起30天内签订采购合同，并约定进场服务时间。签订合同后采购人支付成交金额的30%款项给成交供应商，剩余款项待工程结束，采购人验收合格后15个工作日内支付给成交供应商。